Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» июня 2010 года  №30

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа |  |
| Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует (Устав, Положение, доверенность и пр.) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Изделия медицинского назначения «Шприцы» |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Изделия медицинского назначения «Шприцы» |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Изучив направленное Вами Извещение № 30 от «03» июня 2010 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |  |
| 7 | Вместимость, мл | 2 |  |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 40 |  |
| 13 | Внутренняя сторона покрыта | Силиконом |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 15 |  |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 19 | Размер иглы, мм. | 0,6х32 |  |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |  |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |  |

2. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |  |
| 7 | Вместимость, мл | 10 |  |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 60 |  |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 17 |  |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 19 | Размер иглы, мм. | 0,8х40 |  |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |  |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |  |

3. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |  |
| 7 | Вместимость, мл | 20 |  |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 75 |  |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 19 |  |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 19 | Размер иглы | 0,8х40 |  |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |  |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |  |

4. шприц  однократного применения трехдетальный, стерильный "Жане"

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |  |
| 7 | Вместимость, мл | 150 |  |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 11 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |  |
| 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 13 | Длина шкалы, мм | не менее 120 |  |
| 14 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |
| 15 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | Не менее 17 |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 20 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 21 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| 22 | Срок годности, лет | не менее 3 |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати