| № п.п. | Наименование товара | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный,стерильный с иглой* | шт. | 9 000 |
| 2 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой** | шт. | 15 600 |
| 3 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой*** | шт. | 25 500 |
| 4 | шприц однократного применения трехдетальный,стерильный"Жане"**** | шт. | 180 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 30 от «03» июня 2010г

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

*       Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

**     Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

***   Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

**** Требования к товару указаны в п.5 Технического задания

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |
| 7 | Вместимость, мл | 2 |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 40 |
| 13 | Внутренняя сторона покрыта | Силиконом |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 15 |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 19 | Размер иглы, мм. | 0,6х32 |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |
| 7 | Вместимость, мл | 10 |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 60 |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 17 |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 19 | Размер иглы, мм. | 0,8х40 |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |
| 7 | Вместимость, мл | 20 |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 75 |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 19 |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 19 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 20 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности, лет | не менее 5 |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Индивидуальная упаковка | блистер |
| 7 | Вместимость, мл | 150 |
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 11 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |
| 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 13 | Длина шкалы, мм | не менее 120 |
| 14 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |
| 15 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | Не менее 17 |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 20 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 21 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 22 | Срок годности, лет | не менее 3 |