Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «04» июня 2010 года  № 27

Техническое задание.

| наименование | технические характеристики, применение | количество |
| --- | --- | --- |
| Автоклав Tinhero 16 16L0912028 или эквивалент. | Стерилизатор паровой класса В с пульсирующим вакуумом. Применение: для стерилизации стоматологических, хирургических инструментов, перевязочного материала, для стерилизации полых инструментов, например наконечников. Технические характеристики: - дисплей показывающий в режиме реального времени все данные в течении цикла стерилизации; - программа обеспечивающая автоматическую диагностику, защиту и от перегрева и от избыточного давления; - встроенная система сбора конденсированной воды; - управление микропроцессорное; - объем камера: 16 литров; - объем резервуара для дистиллированной воды 1 литр; - два режима стерилизации: 121градус С (0,9-1,3 Бар), 135 градусов С 92,0-2,0 Бар); - напряжение 230V, 50 Гц; - потребляемая мощность 1400W; - внешние размеры: не более 680х550х490 мм; - воздушный фильтр 0,2 (сменный0; - размер камеры: диаметр 240 мм х глубина 370 мм; - продолжительность стандарт. цикла (без упаковки) (мин) холл.-12, гор.-9; - напряжение 220/230 В, частота 50/60 Г; - мощность 2200 ВТ, ток 12А; - вес не более 43 кг; - входит четыре лотка. | 1 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

мп