## Приложение № 2 к

Извещению № 15 от 04.06. 2010г.

## Техническое задание

на восстановление системы отопления по адресу: ул. Красноуральская, 35

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж обшивки стен из листов ГКЛ | м2 | 25.0 |
| 2. | Демонтаж регистров из стальных труб d=50-89мм | м | 74.0 |
| 3. | Ремонт регистров с заменой боковой заглушки d=50-89мм | м | 44.0 |
| 4. | Установка регистров без учёта материалов 50-89мм | м | 74.0 |
| 5. | Замена подводок из стальных труб d=20 мм | м | 11.0 |
| 6. | Демонтаж трубопровода из стальных труб d=25-50мм | м | 206.0 |
| 7. | Монтаж трубопроводов из стальных труб d=25-50мм | м | 206.0 |
| 8. | Установка шаровых кранов d=20-40мм | шт | 8 |
| 9. | Заполнение водой и проверка на прогрев системы отопления 79 приборов | м3 | 7517.0 |
| 10. | Ремонт т/узла: демонтаж чуг. задвижек d= 80мм | шт | 4 |
| 11. | Установка ст. задвижек d=80мм | шт | 4 |
| 12. | Ремонт задвижек без снятия с места d=50-80мм | шт | 14 |
| 13. | Демонтаж, монтаж элеватора № 3 | шт | 1 |
| 14. | Установка приборов КИП | шт | 8 |
| 15. | Установка трёхходовых кранов | шт | 5 |
| 16. | Прочистка грязевика | шт | 1 |
| 17. | Ревизия вентилей d=15-20мм | шт | 16 |
| 18 | Гидравлическое испытание т/узла | м | 20.0 |
| 19. | Замена задвижки на в/узле d=80мм (ввод ХВС) | шт | 1 |

Заказчик:                                                                                        Подрядчик:

_________________                                                                  __________________

МП                                                                                              МП