- протокол № 21

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку медицинского оборудования

для  Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 18»

г. Пермь					                                     		   «4»  июня  2010 года.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Лебедев Юрий Витальевич

1.2. Заместитель председателя комиссии: Акбулякова Татьяна Павловна

1.3. Члены комиссии:

Масляк Ольга Ярославовна

Староверова Ольга Алексеевна

Леонтьева Людмила Семеновна

1.4. Секретарь: Ломакина Наталия Сергеевна

- Сведения о заказчике:

- Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения

- «Городская детская клиническая больница № 18»

Руководитель –  Лебедев Юрий Витальевич

Адрес – 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109

Телефон – (342) 237-13-46, 237-11-07

Факс – (342) 237-03-24, 237-14-01

Электронная почта - gdkb18@perm.ru

- Наименование предмета запроса котировок: поставка Холодильника фармацевтического ХФ-250 (или эквивалент).  (Извещение № 21 от «27» мая 2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «27» мая 2010 г.)

- Максимальная цена муниципального контракта: 108 000,00 (Сто восемь тысяч рублей 00 копеек)

- Источник финансирования закупки: Бюджет г. Перми.

- Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Холодильник фармацевтический |
| 2. | Модель | ХФ-250 или эквивалент |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Общий объем, л | Не менее 250 |
| 5.2 | Дверь - стеклопакет с замком | Наличие |
| 5.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |
| 5.4 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
| 5.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |
| 5.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |
| 5.7 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |
| 5.8 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |
| 5.9 | Система оттаивания холодильной камеры | Наличие |
| 5.10 | Система оттаивание морозильной камеры | Наличие |
| 5.11 | Высота, мм, не более | 1360 |
| 5.12 | Глубина, мм, не более | 650 |
| 5.13 | Ширина, мм, не более | 630 |
| 5.14 | Температура в холодильной камере, С | + 2 … + 14 |
| 5.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, не более С | ± 2 |
| 5.16 | Потребляемая мощность, Вт | не более 200 |
| 5.17 | Напряжение, В | 220 |
| 5.18 | Частота, Гц | 50 |
| 5.19 | Масса, кг, | не более 69 |
| 6. | Требования к товару: |  |
| 6.1. | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2009 года |
| 6.2. | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
| 6.3. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |
| 6.5. | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалиста правилам работы на рабочем месте) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
| 6.6. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |

Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования Заказчику, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа  и ввода в эксплуатацию оборудования, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате  налоги,  транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

До окончания указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3 (три) котировочных заявок.

| № п/п | Наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Мед-трейд» | 102 600 руб. 00 коп. | 1 |
| 2 | ЗАО "Компания Киль-Прикамье" | 92 460 руб. 00 коп. | 2 |
| 3 | ООО «Медресурс-Пермь» | 100 800 руб. 00 коп. | 3 |

- Участники размещения заказа:

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

- Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником Закрытое акционерное общество "Компания Киль-Прикамье" и составила 92 460 руб. 00 коп. (Девяносто две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек).

- Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1.  Признать победителем в проведении запроса котировок:

Закрытое акционерное общество "Компания Киль-Прикамье"

614064 г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е-321

92 460 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

  - Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

Общество с ограниченной ответственностью «Медресурс-Пермь»

614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 31

100 800 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Лебедев Ю.В. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии: | _________ Акбулякова Т.П. |
| Члены котировочной комиссии: | _________ Масляк О.Я. |
|  | _________ Староверова О.А. |
|  | _________ Леонтьева Л.С. |
| Секретарь котировочной комиссии: | _________ Ломакина Н.С. |