| № п.п. | Наименование товара | Размер | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перчатки медицинские смотровые нестерильные* | S | пара | 13 000 |
|  |  | M | пара | 26 500 |
|  |  | L | пара | 13 000 |
| 2 | перчатки медицинские хирургические стерильные ** | S | пара | 90 |
|  |  | M | пара | 150 |
|  |  | L | пара | 90 |
| 3 | перчатки нитриловые неопудренные нестерильные *** | S | пара | 13 000 |
|  |  | M | пара | 26 500 |
|  |  | L | пара | 13 000 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от «04» июня 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

*       Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

**     Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

***   Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | Натуральный латекс |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Опудренные |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони и пальцев | Наличие |
| 9 | Длина манжеты, мм | не менее 250 и не более 280 |
| 10 | Толщина, мм | Не менее 0,1 и не более 0,18 |
| 11 | Высокая эластичность | наличие |
| 12 | AQL – коэффициент качества | не ниже 1,5 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | Натуральный латекс |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Опудренные |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони | Наличие |
| 9 | Потребительская упаковка | Индивидуальная |
| 10 | Анатомическое строение с изогнутыми пальцами | Наличие |
| 11 | Длина с окантовкой, мм | Не менее 250 и не более 280 мм |
| 12 | Толщина, мм | Не менее 0,14 и не более 0,18 |
| 13 | Способ стерилизации | Гамма-лучи |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | синтетический нитриловый латекс |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони, пальцев и тыльной стороны | Наличие |
| 9 | Длина манжеты с окантовкой, мм | Не менее 257 |
| 10 | Толщина, мм | Не менее 0,1 и не более 0,16 |
| 11 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 12 | Высокая эластичность | Наличие |
| 13 | AQL – коэффициент качества | не ниже 1,5 |