| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест - полоски к глюкометру One Touch Ultra1 | комплект | 24 |
| 2 | Тест - полоски к глюкометру Ascensia Entrust2 | комплект | 28 |
| 3 | Тест - полоски к глюкометру Элта Сателлит3 | комплект | 20 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 32 от «04» июня 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

1    Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

2    Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

3    Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

2. Требуемые характеристики товара.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 7 | Время измерения | Не более 5 секунд |
| 8 | Гарантийный срок с момента поставки, мес. | Не менее 12 |

3. Требуемые характеристики товара.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Градуировка в соответствии со значениями уровня глюкозы в цельной крови | Наличие |
| 7 | Кодирующий чип | Наличие |
| 8 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 9 | Количество штук в комплекте | Не менее 50 |
| 10 | Гарантийный срок с момента поставки, мес. | Не менее 12 |

4. Требуемые характеристики товара.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 7 | Время измерения | Не более 45 секунд |
| 8 | Необходимое количество крови для получения результата анализа | 15 мл |
| 9 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 10 | Индивидуальная упаковка сенсора | Наличие |
| 11 | Электрохимический метод | Соответствие |
| 12 | Гарантийный срок с момента поставки, мес. | Не менее 12 |