| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель охранный линейный радиоволновый ”Баръер-300Т” |  |  | ЗАО ”Охранная техника” | компл. | 12 |  |  |
| 2 | Коробка распределительная ”Баръер-КР” |  |  | ЗАО ”Охранная техника | шт. | 24 |  |  |
| 3 | Блок питания “БПР” |  |  | ЗАО ”Охранная техника | шт. | 12 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гофрированная труба DKC (серия 10) код 10525 диаметром 25 мм |  |  |  | м | 3600 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) 159х3,2 |  |  |  | м | 36 |  | Применяется как опора |
|  | Коробка распределительная телефонная КРТН-10 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5 |  |  |  | м | 2800 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5 |  |  |  | м | 800 |  |  |