| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Штанга изолирующая на 10 кВ | ШОУ-10 | ЭТК “Фаза” | 2 |  |
| 2 | Указатель напряжения | УВН-10 СЗИП | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 3 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз на10 кВ | УВНУ-10 СЗИПсТФ | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 4 | Заземление переносное для РУ – 10 кВ | ЗПП-15Н | ЭТК «Фаза» | 4 |  |
| 5 | Заземление переносное для РУ до 1 кВ, сечение провода 25 мм.кв | ПЗРУ-2Н | ЭТК «Фаза» | 4 |  |
| 6 | Заземление переносное для ВЛ 10 кВ, сечение провода 50 мм.кв | ЗПЛ-10Н | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 7 | Изолирующие колпаки на жилы кабелей |  | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 8 | Электроизмерительные клещи 10 кВ | Ц4502 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 9 | Электроизмерительные клещи до 1000В (1000А) | К4571Ц1 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 10 | Мегомметр универсальный от 500 до 2500 В | ЭСО 202/2 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 11 | Мегомметр механический 1000В | М4100/4 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 12 | Мегомметр на напряжение 2500В | F4102/2 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 13 | Перчатки диэлектрические |  | ЭТК «Фаза» | 6 пар |  |
| 14 | Диэлектрические галоши |  | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 15 | Диэлектрические боты |  | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 16 | Диэлектрический ковер | 750х750 мм | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 17 | Диэлектрический ковер | 60х60 мм | ЭТК «Фаза» | 18 |  |
| 18 | Лестница приставная | ЛСПД-5,0 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 19 | Лестница приставная | ЛСПД-3,5 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 20 | Стремянка изолирующая | ССД-3,0 | ЭТК «Фаза» | 1 |  |
| 21 | Пояс предохранит. со стропом |  | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 22 | Щитки защитные лицевые | НБТ | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 23 | Рукавицы специальные |  | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 24 | Противогазы изолирующие шланговые |  | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 25 | Респираторы | РПГ | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 26 | Каски защитные |  | ЭТК «Фаза» | 6 |  |
| 27 | Пояс спасательный |  | ЭТК «Фаза» | 2 |  |
| 28 | Набор диэлектрических инструментов | Набор электрика | ЭТК «Фаза» | 1 к-т |  |
| 29 | Плакат пластиковый | «Стой! Напряжение» | ЭТК «Фаза» | 8 |  |
| 30 | Плакат пластиковый | «Работать здесь» | ЭТК «Фаза» | 4 |  |
| 31 | Плакат пластиковый | Влезать здесь» | ЭТК «Фаза» | 4 |  |
| 32 | Плакат пластиковый | «Не включать! Работа на линии» | ЭТК «Фаза» | 8 |  |
| 33 | Плакат пластиковый | «Не включать! Работают люди» | ЭТК «Фаза» | 8 |  |
| 34 | Плакат пластиковый | «Заземлено» « | ЭТК «Фаза» | 8 |  |
| 35 | Плакат пластиковый | «Не открывать! Работают люди» | ЭТК «Фаза» | 2 |  |