| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1/1…1/4 | Общие данные | Изм.1 (Зам) |
| 2/1..2/10 | Схема электрическая принципиальная однолинейная электроснабжения | Изм.1 (Зам) |
| 3 | ШСР1. Схема электрическая принципиальная однолинейная | Изм.1 (Зам) |
| 4 | ШСР2. Схема электрическая принципиальная однолинейная |  |
| 5 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм. 0,000 |  |
| 6 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм. 9,300 |  |
| 7 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм. 6,300 |  |
| 8 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм.-5,200 |  |
| 9 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм. -15,200 |  |
| 10 | План расположения оборудования и прокладки кабелей 0,4 кВ на отм. -20,700 |  |
| 11 | План прокладки питающих кабелей по территории насосной станции |  |
| 12 | План расположения оборудования и прокладки кабелей в здании проходной |  |
| 13/1… 13/14 | Кабельный журнал | Изм.1 (Зам) |
| 15 | Расчет контура заземления |  |
| 16 | Внешний контур заземления |  |
| 17/1…17/5 | Внутренний контур заземления |  |
| 18 | Молниезащита здания |  |
| 19/1, 19/2 | Схема системы уравнивания потенциалов |  |

| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | Изм.1 (Зам) |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.С1 | Спецификация средств безопасности |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.С2 | Молниезащита и заземление. Спецификация оборудования и материалов |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.СЗ1 | Строительное задание. РУ-0,4 кВ. Отм. 0,000 |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.РО1 | План расположения оборудования. РУ-0,4 кВ. Отм. 0,000 |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.СЗ2 | Строительное задание. Камеры трансформаторов. Отм. 0,000 |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.СЗ3 | Строительное задание. Помещение тиристорных возбудителей. Отм. -15,500 |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.РО3 | План расположения оборудования. Помещение тиристорных возбудителей. Отм. -15,500 |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.Р1 | Расчет электрических нагрузок 0,4 кВ и выбор кабелей |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ.Р2 | ##### Расчет токов короткого замыкания, выбор коммутационных аппаратов и уставок защит | Изм.1 (Нов) |
| № ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г. | Лицензия на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |  |
| БРАМ.657122.004 ВО | Распределительное устройство РУ-0,4 кВ (РУ-0,4). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656514.003 ВО | Шкаф силовой распределительный (ШСР1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656514.004 ВО | Шкаф силовой распределительный (ШСР2). Чертеж общего вида |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | ПУЭ изд.7 |  |
| Приложение №1 к | Техническое задание на проведение капитального ремонта насосной станции «Невская» с применением частотного регулирования |  |
| А7-92 Материалы для проектирования и рабочие чертежи ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» | Прокладка кабелей в производственных помещениях |  |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| ГОСТ 2.102-68 | ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов |  |
| ГОСТ 21.613-88 | СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи |  |
| ГОСТ Р 50571.1-93 … ГОСТ Р 50571.16-99 | Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности |  |
| ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |  |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 2003г. |  |
| РТМ 36.18.32.4-92 | Указания по расчету электрических нагрузок |  |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений |  |
| СНИП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
| СО 153-34.03.603-2003 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |
| ГОСТ 12.1.030-81 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| РД 34.21.122-87 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. |  |

Общие указания

Рабочий проект выполнен на основании договора № 005/08-ПР от 15.10.2008 г. между ЗАО "Водопроект – Гипрокоммунводоканал, Санкт-Петербург и ЗАО "ЭРА-Инжиниринг".

ЗАО "ЭРА-Инжиниринг", г. Санкт-Петербург при оказании услуг по проектированию действует на основании лицензии на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г.

Монтажные и пуско-наладочные работы проводить в соответствии со СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

На следующие виды работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- Выполнение кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Выполнение кабельной канализации из труб.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации из труб.

- Монтаж заземляющих устройств.

При производстве работ должны предоставляться сертификаты соответствия на оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

В проекте отсутствуют технические решения, технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия, подлежащие проверке на патентоспособность и патентную чистоту.

Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, перечисленными в ведомости ссылочных документов и исходными данными, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями. Принятые технические решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и правил эксплуатации.