| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Средства электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупредительные плакаты |  |  | Промышленное снабжение, СПб 972-32-77 | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Штанга изолирующая оперативная | ШО-10 |  | "Электроприбор" Краснодар (861) 215-33-60 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Переносные заземления ЗПП-15 S=70 мм кв. |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Диэлектрический коврик, 750х750мм |  |  | ОАО «Завод Резинотехнических Изделий» г. Ростов-на-Дону (863) 232-22-27 | шт | 10 |  |  |  |
|  | Диэлектрические перчатки |  |  |  | пара | 2 |  |  |  |
|  | Диэлектрические боты |  |  |  | пара | 2 |  |  |  |
|  | Указатели напряжения | УННУ-1МС(12-400В) |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные до 1000 В | М266 |  | ООО "Экопром", Ставрополь, (8652) 74-15-46 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Защитная маска |  |  | "Спецодежда 2000", Заволжск, (09333) 2-19-86 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Защитные очки |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 с кронштейнами для крепления на стену |  |  | ООО «ПТО», Москва, (095) 363-29-15 | шт | 2 |  |  |  |