Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2010г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту мягкой кровли и кровли из металлочерепицы МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 5,85 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м2 покрытий кровель | 0,57 |
| 3 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 0,57 |
| 4 | Металлочерепица «Монтерей» (Россия), покрытие – полиэстер, толщиной 0,55 мм | м2 | 71,82 |
| 5 | Металлочерепица (Россия), конек, покрытие - полиэстер | м | 14 |
| 6 | Металлочерепица (Россия), карнизная планка, покрытие - полиэстер | м | 10,5 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 31 июля 2010 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________