Приложение №2 к извещению № 18

от «08» июня 2010 г.

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту системы отопления

## по адресу: г. Пермь  ул. Магистральная,98б

| № п/п | Наименование работ | Колич. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена участка трубопровода из стальных труб d=50 мм (в техподполье) | 50,0 м |
| 2. | Замена участка трубопровода из стальных труб d=50 мм | 48,0 м |
| 3. | Заполнение системы отопления водой | 3783,0м3 |
| 4. | Проверка отопительных приборов на прогрев | 70 шт. |
|  | Ремонт теплового узла |  |
| 4. | Ремонт задвижек d=50 мм без снятия с места | 10 шт. |
| 5. | Снятие элеватора № 2 | 1 шт. |
| 6. | Установка элеватора № 2 без учета материалов | 1 шт. |
| 7. | Установка гильз под манометры и термометры | 8 шт. |
| 7. | Установка манометров | 3 шт. |
| 8. | Установка термометров | 5 шт. |
| 8. | Установка трехходовых кранов | 3 шт. |
| 9. | Прочистка грязевика (снятие, установка фланцев) | 1 шт. |
| 10. | Ревизия вентилей d=20 мм | 6 шт. |
| 11. | Гидравлическое испытание теплового узла | 20,0 м |
| 1. | Замена задвижки на водомерном узле d=50 мм (ввод ХВС) | 1 шт. |

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

__________________                                                  ______________________