## Приложение № 2 к

Извещению № 19 от 08.06.2010г.

## Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления по адресу: ул. Г. Звезда, 12 Б литер А

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж подводки к прибору отопления d= 20 мм | м | 18.0 |
| 2. | Демонтаж крепления прибора отопления | шт | 32.0 |
| 3. | Демонтаж чуг. радиаторов весом до 80 кг | пр. | 9.0 |
| 4. | Тоже кран d= 20мм | шт | 9.0 |
| 5. | Монтаж чуг. радиаторов | квт | 14.8 |
| 6. | Прокладка трубопроводов d =20мм ВГП | м | 20.0 |
| 7. | тоже трубопроводов из стальных труб d=25мм ( без стоимости материалов) | м | 8.0 |
| 8. | Тоже d =32 мм ( без стоимости материалов) | м | 6.0 |
| 9. | Установка шарового крана d =15-20 мм | шт | 13 |
| 10. | Демонтаж чуг. задвижки d =50мм | шт | 2 |
| 11. | Установка ст. задвижек d=50мм | шт | 2 |
| 12. | Испытание системы отопления, проверка её на прогрев ( 34 прибора отопления) | м3 | 1640.0 |

Заказчик:                                                                                        Подрядчик:

_________________                                                                  __________________