Приложение № 2 к

Извещению № 20 от 09.06.2010г.

# Задание на проектирование

на капитальный ремонт нежилых помещений по адресу:

ул. Закамская,22 литер А

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Технический отчёт обследования строительных конструкций здания, выполненный ООО «Спецстройпроект» |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» г. Перми – по договору на содержание и обслуживание здания |
| 3 | ## Проектная организация |  |
| 4 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание с несущими наружными и внутренними шлакоблочными стенами, толщиной 66 см. Объем строения – 3465 куб. м, площадь помещений – 792,4 кв. м |
| 5 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект. Разделы рабочего проекта |
| 7 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии со СНиП II-01-95 и заданием на проектирование разработать пояснительную записку,ПОС,ООС,мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, надёжности и безопасности строительных конструкций. |
| 8 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 9 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта обследованных конструкций стен, междуэтажного и чердачного перекрытий, стропильной системы и кровли, фасада с паспортом отделки, перегородок, полов, лес электроустановки (с устройством молниезащиты и системы уравнивания потенциалов ) здания с учетом сопутствующих работ по отделке помещений. |
| 10 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 11 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 12 | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору в соответствии с утвержденным графиком |
| 13 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 14 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |