Перечень работ по ремонту третьего этажа здания администрации Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 4. 3-й этаж |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности панелей от масляной краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,04 |
| 2 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,728 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,75 |
| 4 | Оклейка панелей стеклохолстом | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,04 |
| 5 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: панелей | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,04 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| 8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом "Перилакс" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,75 |
| 9 | Огнезащитный состав "Перилакс" | кг | 28,5 |
| 10 | Устройство покрытий из плит ГВЛ, в 2 слоя | 100 м2 покрытия | 0,75 |
| 11 | Листы гипсоволокнистые ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 154 |
| 12 | Огрунтовка стяжки из плит ГВЛ грунтовкой "Церезит" (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,75 |
| 14 | Линолеум пожаробезопасного типа "Horizon-005" | м2 | 76,5 |
| 15 | Клей | кг | 30 |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,72 |
| 17 | Установка порожных планок | 100 м | 0,28 |
| 18 | Порожная планка | шт | 28 |
| 19 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0264 |
| 20 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 2,64 |
| 21 | Установка доводчиков | 100 комплектов | 0,01 |
| 22 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 |
| 23 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 24 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей откосов водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1656 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, б/у | 100 м2 проемов | 0,126 |
| 27 | Установка и крепление наличников, б/у | 100 м коробок блоков | 0,396 |
| 28 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 9,6 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| Все материалы, указанные выше, могут быть заменены аналогичными материалами, обладающими подобными техническими характеристиками и свойствами |  |  |  |