### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________/2010

на закупку перевязочных материалов для МУЗ КМСЧ № 1.

г. Пермь                                                                  			____________ 2010 г.

МУЗ КМСЧ № 1, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грачёва Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии № ЛО-59-01-000411 от 24 апреля 2009 г., с одной стороны,  и ____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________, действующего на основании __________ и на основании решения Котировочной комиссии (протокол от _________2010г. №________) по результатам проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить муниципальному учреждению здравоохранения КМСЧ № 1 города Перми, товар, а ЗАКАЗЧИК – его оплатить.

1.2 Наименование, количество товара, сроки поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение 1 к муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность .

2.1 Поставляемый  товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока. В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет Получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы, сертификаты соответствия.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации к договору, с момента вступления настоящего договора в силу

4.2 Товар поставляется Получателю и передается ЗАКАЗЧИКУ по накладной и акту сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании котировочной заявки, составляет ___________________________________ и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2. Цена товара указана с учетом всех затрат на доставку, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК  оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары по безналичному расчету в течение 10 банковских дней после предоставления счета-фактуры, накладной, акта сдачи-приемки, акта сверки задолженности, оформленных в установленном порядке.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара, уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Заключительные положения.

7.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и Приложения  1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

7.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров в течение 10 дней. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма, телеграммы или  факса, но  с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

7.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются обеими сторонами.

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

7.6. К настоящему договору прилагается:

7.6.1. Приложение 1 – спецификация;

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ КМСЧ № 1 # Юридический адрес: 614070, г. Пермь # Ул. Куйбышева, 110 # Фактический адрес: г. Пермь # Бульвар Гагарина, 68 Т/Ф: 244-25-80/244-09-00 # ИНН 5904101322 КПП 590401001 # БИК 045744000 ОКОНХ 91511 # ОКПО 01939498 # Р/С 40704810500000030016 в # РКЦ г. Перми _______________ А.Н.Грачёв М.П. «_____»______________2010г. | ПОСТАВЩИК: ___________________/_____________ М.П. «______» ________________ 2010г. |
| --- | --- |

Приложение№1 к муниципальному контракту №________/2010 от __________2010г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Длина, м - 5,0±0,2; | шт. | 2000 |  |  |
|  |  | ширина, см - 10,0±0,5; |  |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 16, |  |  |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 990 шт; |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Длина, м - 7,0±0,2; | шт. | 5000 |  |  |
|  |  | ширина, см - 14,0+-0,5; |  |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 20, |  |  |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 500 шт; |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 3 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; | метр | 18000 |  |  |
|  |  | поверхностная плотность, г/м -36+-2; |  |  |  |  |
|  |  | число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; |  |  |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 10; |  |  |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 10,0; |  |  |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 8,5; |  |  |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,3; |  |  |  |  |
|  |  | степень белизны, % - не менее 80. |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 4 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная, упаковка 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | уп | 120 |  |  |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка : индивидуальная пленочная оболочка с ручкой , со сварными термическим способом краями; |  |  |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-8. |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 5 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная 200,0 г. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | уп | 150 |  |  |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-75. |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 6 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная на полимерной основе с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 5,0Х5,7см. | Для фиксации периферических и центральных катетеров и медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏ Состав: прозрачная микропористая полиуретановая пленка с вставкой и фиксирующей лентой из нетканого материала (полипропилена), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |  |  |
| 7 | Повязка адгезивная стерильная «П-образная» для фиксации катетеров, с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,5Х6см. | Для фиксации периферических катетеров и др. медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |  |  |
| 8 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная с абсорбирующей атравматичной бактерицидной серебряной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,25Х6см. | Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в особенности с риском развития вторичной инфекции, и для ухода за мелкими повреждениями кожи. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы с содержанием серебра. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, бульвар Гагарина,68 (аптека).

Срок поставки: Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа текущего месяца.

ЗАКАЗЧИК:						          ПОСТАВЩИК:

_______________ А.Н.Грачёв			_____________ /__________

«______» ________________ 2010г.                                       	  «______» ________________ 2010г.

М.П.								М.П.