Приложение 1

|  | Техническое задание на ремонт теневых навесов в МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 410" г.Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |
|  |  |  |  | Кол. |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам |  | 100 м2 пола | 2,26 |  |
| 2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм |  | 100 м2 покрытий | 2,26 |  |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,26 |  |
| 4 | Монтаж конструкций веранды |  | 1 т конструкций | 0,43 |  |
| 5 | Конструкции стальные |  | т | 0,43 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: металлической обрешетки |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия | 3,13 |  |
| 8 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) |  | т | 1,406 |  |
| 10 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной |  | 1 м3 кладки | 0,7 |  |
| 11 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 2 |  |
| Лавочки |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство покрытий дощатых /лавочек/толщиной 40 мм | 100 м2 покрытий | 0,12 |  |
| 13 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 14 |  | Монтаж конструкций веранды | 1 т конструкций | 0,03 |  |
| 15 |  | Конструкции стальные | т | 0,03 |  |
| Общая сумма технического задания 442396 (четыреста сорок две тысячи триста девяносто шесть) рублей 16 копеек |  |  |  |  |  |