Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 33 от 10  июня 2010 года

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 300 |
| 2 | Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 300 |
| 3 | Маска аэрозольная для детей младшего возраста без трубки | шт. | 60 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |
| 8 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная для детей младшего возраста без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 5,5х5 |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании, должен быть новым, не бывшим в употреблении.