Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «10» июня 2010года  №33

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа |  |
| Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует (Устав, Положение, доверенность и пр.) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование товара | Изделия медицинского назначения «Маски медицинские» |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование товара | Изделия медицинского назначения «Маски медицинские» |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение № 33 от «10» июня 2010г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |  |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |  |
| 8 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

2. Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |  |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |  |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

3. Маска аэрозольная для детей младшего возраста без трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |  |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 5,5х5 |  |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |