## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хоз.управления
Администрации г. Перми
| __________________/_________/ | [11 empty] | ______________/А.Г.Пантелеев/
| "____" ______________2010 г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
| м.п. | [11 empty] | м.п.
Администрация г. Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией
людей (ОПС и СОУЭ) в помещениях Административного здания, ул. Сибирская, 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Рабочая документация 05/07-2010-ОПС
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________990049,09 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________890280,93 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________30790,44 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________266030,37 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2670,26 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы, не учтенные ценником
Приборы
1 | прайс-лист СЭ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | шт. | 7 | 2197.38 |  |  |  | 15381.64
2 | прайс-лист СЭ | Блок индикации, С2000-БИ | шт. | 2 | 3174.41 |  |  |  | 6348.82
3 | прайс-лист СЭ | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 23 шт./ | шт. | 251 228+23 | 183.05 |  |  |  | 45945.8
4 | прайс-лист СЭ | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 15 | 129.66 |  |  |  | 1944.95
5 | прайс-лист СЭ | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 24 | 134.24 |  |  |  | 3221.64
6 | прайс-лист СЭ | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 19 | 218.13 |  |  |  | 4144.53
7 | прайс-лист СЭ | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 18 | 106.78 |  |  |  | 1921.97
8 | прайс-лист СЭ | Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ | шт. | 228 | 38.9 |  |  |  | 8868.74
9 | прайс-лист СЭ | Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI | шт. | 101 | 257.8 |  |  |  | 26037.4
10 | прайс-лист СЭ | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1) | шт. | 337 | 13.72 |  |  |  | 4625.33
11 | прайс-лист СЭ | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26) | шт. | 10 | 82.38 |  |  |  | 823.77
12 | прайс-лист СЭ | Кронштейн универсальный настенный, КР-1 | шт. | 101 | 19.83 |  |  |  | 2002.53
13 | прайс-лист СЭ | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 | 540.76 |  |  |  | 540.77
14 | прайс-лист СЭ | Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 7 | 2457.46 |  |  |  | 17202.21
15 | прайс-лист СЭ | Бокс под аккумуляторы 2х17 А/ч, 12В | шт. | 1 | 1006.02 |  |  |  | 1006.02
16 | прайс-лист ВИПАКС | Аккумулятор АКБ 17 А/ч | шт. | 8 | 941.95 |  |  |  | 7535.59
Кабели и провода
17 | прайс-лист ООО «Кабельная Компания «Ампер-Сервис» | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,2 | м | 900 | 15.74 |  |  |  | 14166.9
18 | прайс-лист ООО «Кабельная Компания «Ампер-Сервис» | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 | м | 200 | 28.48 |  |  |  | 5695.2
19 | прайс-лист ООО «Кабельная Компания «Ампер-Сервис» | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | м | 180 | 21.79 |  |  |  | 3922.02
20 | прайс-лист ВИПАКС | Провод ВВГнг-FRLS 4х1,5 | м | 200 | 21.74 |  |  |  | 4347
21 | прайс-лист СЭ | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 150 | 6.91 |  |  |  | 1036.8
22 | прайс-лист СЭ | Провод монтажный КСПВ 2х0,5 | м | 600 | 1.77 |  |  |  | 1063.8
23 | прайс-лист СЭ | Провод монтажный КСПВ 4х0,5 | м | 700 | 3.43 |  |  |  | 2400.3
24 | прайс-лист ВИПАКС | Провод монтажный КСПВ 10х0,5 | м | 60 | 10.67 |  |  |  | 640.44
25 | прайс-лист ВИПАКС | Провод монтажный КСПВ 12х0,5 | м | 40 | 12.97 |  |  |  | 518.76
26 | прайс-лист ВИПАКС | Провод монтажный КСПВ 16х0,5 | м | 50 | 14.33 |  |  |  | 716.4
27 | прайс-лист СЭ | Провод монтажный КСПВ 20х0,5 | м | 20 | 17.32 |  |  |  | 346.32
Монтажные изделия и материалы
28 | прайс-лист СЭ | Эл. короб 20х10 белый | м | 300 | 10.98 |  |  |  | 3294
29 | прайс-лист СЭ | Эл. короб 40х25 белый | м | 60 | 31.57 |  |  |  | 1894.32
30 | прайс-лист СЭ | Автомат 1-полюсный, на 3А, ВА-101-1Р | шт. | 7 | 32.8 |  |  |  | 229.57
31 | прайс-лист СЭ | Щит под автомат навесной (пласт.), КМПн 1/2 | шт. | 7 | 24.41 |  |  |  | 170.86
32 | прайс-лист ВИПАКС | Коробка разветвительная ТYСО 100х100х50 мм | шт. | 80 | 37.83 |  |  |  | 3026.16
33 | прайс-лист ВИПАКС | Коробка соединительная квадратная, КС-4 | шт. | 200 | 6.71 |  |  |  | 1342.8
34 | прайс-лист СЭ | Труба гофрированная DKC 16мм ПВХ | м | 200 | 4.63 |  |  |  | 925.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 193288.56
Итого по разделу 1 Материалы, не учтенные ценником | [8 empty] | 193288.56
Раздел 2. Монтажные работы
35 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей, Сигнал-20П SMD 169,12 = 178,92 - 20,58 x 0,01 - 95,91 x 0,1 | шт. | 7 | 169.12 | 167.19 | 0.27 |  | 1183.84 | 1170.33 | 1.89 |  | 11.7 | 81.9
Уд | 1. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 0,07 | 20.58 |  |  |  | 1.44
Уд | 2. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,1 0,7 | 95.91 |  |  |  | 67.14
36 | ТЕРм10-08-001-07 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, С2000-БИ 56,72 = 58,68 - 20,58 x 0,002 - 95,91 x 0,02 | 10 лучей | 0,4 2*0,2 | 56.72 | 54.95 | 0.27 |  | 22.69 | 21.98 | 0.11 |  | 3.9 | 1.56
Уд | 1. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,002 0,0008 | 20.58 |  |  |  | 0.02
Уд | 2. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,02 0,008 | 95.91 |  |  |  | 0.77
37 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ 24,18 = 24,67 - 383,64 x 1E-5 - 20,58 x 0,0005 - 95,91 x 0,005 | шт. | 251 | 24.18 | 22.98 | 0.27 |  | 6069.18 | 5767.98 | 67.77 |  | 1.68 | 421.68
Уд | 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1E-5 0,00251 | 383.64 |  |  |  | 0.96
Уд | 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 0,1255 | 20.58 |  |  |  | 2.58
Уд | 3. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,005 1,255 | 95.91 |  |  |  | 120.37
38 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя, МУ (для ИП-212-3СУ) 5,65 = 11,61 - 10,12 x 0,12 - 12 174,00 x 1E-5 - 379,34 x 0,0015 - 2 709,46 x 0,0015 | шт. | 228 | 5.65 | 4.79 |  |  | 1288.2 | 1092.12 |  |  | 0.35 | 79.8
Уд | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 27,36 | 10.12 |  | 10.12 |  | 276.88 |  | 276.88
Уд | 2. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 1E-5 0,00228 | 12174 |  |  |  | 27.76
Уд | 3. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0,0015 0,342 | 379.34 |  |  |  | 129.73
Уд | 4. 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 0,0015 0,342 | 2709.46 |  |  |  | 926.64
39 | ТЕРм10-08-002-01 (прим.) | Извещатели ПС автоматические: ручной электро-контактный в нормальном исполнении, ИПР-3СУ 11,87 = 12,32 - 1,68 x 0,06 - 383,64 x 1E-5 - 31,17 x 0,005 - 20,58 x 0,0002 - 95,91 x 0,002 | шт. | 15 | 11.87 | 11.49 |  |  | 178.05 | 172.35 |  |  | 0.84 | 12.6
Уд | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 0,9 | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.51 |  | 1.51
Уд | 2. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1E-5 0,00015 | 383.64 |  |  |  | 0.06
Уд | 3. 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,005 0,075 | 31.17 |  |  |  | 2.34
Уд | 4. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 0,003 | 20.58 |  |  |  | 0.06
Уд | 5. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,002 0,03 | 95.91 |  |  |  | 2.88
40 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло), НБО-12В-01 "Люкс" 31,43 = 31,91 - 95,91 x 0,005 | шт. | 24 | 31.43 | 27.36 |  |  | 754.32 | 656.64 |  |  | 2 | 48
Уд | 1. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,005 0,12 | 95.91 |  |  |  | 11.51
41 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок (сирена), Свирель 13,47 = 13,85 - 95,91 x 0,004 | шт. | 19 | 13.47 | 12.92 |  |  | 255.93 | 245.48 |  |  | 1 | 19
Уд | 1. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,004 0,076 | 95.91 |  |  |  | 7.29
Н | 2. 999-0005 | Масса оборудования | т | 0,001 0,019
42 | ТЕРм10-08-001-05 | Прибор ПС на: 1 луч, УКШ-А 26,36 = 27,98 - 383,64 x 0,00015 - 20,58 x 0,0016 - 95,91 x 0,016 | шт. | 18 | 26.36 | 25 | 0.22 |  | 474.48 | 450 | 3.96 |  | 1.8 | 32.4
Уд | 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00015 0,0027 | 383.64 |  |  |  | 1.04
Уд | 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 0,0288 | 20.58 |  |  |  | 0.59
Уд | 3. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,016 0,288 | 95.91 |  |  |  | 27.62
43 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройства оптико-электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении, LC-100PI 80,15 = 81,33 - 383,64 x 2E-5 - 20,58 x 0,0012 - 95,91 x 0,012 | шт. | 101 | 80.15 | 78.8 | 0.22 |  | 8095.15 | 7958.8 | 22.22 |  | 5.76 | 581.76
Уд | 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 2E-5 0,00202 | 383.64 |  |  |  | 0.78
Уд | 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0012 0,1212 | 20.58 |  |  |  | 2.49
Уд | 3. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,012 1,212 | 95.91 |  |  |  | 116.24
44 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, СМК-1, СМК-26 11,53 = 13,02 - 31,17 x 0,01 - 9 095,70 x 0,0001 - 20,58 x 0,0002 - 58,33 x 0,00142 - 95,91 x 0,002 | шт. | 347 337+10 | 11.53 | 11.49 |  |  | 4000.91 | 3987.03 |  |  | 0.84 | 291.48
Уд | 1. 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,01 3,47 | 31.17 |  |  |  | 108.16
Уд | 2. 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0001 0,0347 | 9095.7 |  |  |  | 315.62
Уд | 3. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 0,0694 | 20.58 |  |  |  | 1.43
Уд | 4. 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,00142 0,4927 | 58.33 |  |  |  | 28.74
Уд | 5. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,002 0,694 | 95.91 |  |  |  | 66.56
45 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя, КР-1 5,65 = 11,61 - 10,12 x 0,12 - 12 174,00 x 1E-5 - 379,34 x 0,0015 - 2 709,46 x 0,0015 | шт. | 101 | 5.65 | 4.79 |  |  | 570.65 | 483.79 |  |  | 0.35 | 35.35
Уд | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 12,12 | 10.12 |  | 10.12 |  | 122.65 |  | 122.65
Уд | 2. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 1E-5 0,00101 | 12174 |  |  |  | 12.3
Уд | 3. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0,0015 0,1515 | 379.34 |  |  |  | 57.47
Уд | 4. 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 0,0015 0,1515 | 2709.46 |  |  |  | 410.48
46 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления), количество подключаемых концов, до: 2, SKAT LT 886 15,50 = 27,06 - 103,30 x 0,04 - 128,13 x 0,04 - 17,13 x 0,06 - 63,53 x 0,02 | шт. | 1 | 15.5 | 15.46 |  | -1.62 | 15.5 | 15.46 |  | -1.62 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
Уд | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 0,04 | 103.3 |  | 103.3 | 18.38 | 4.13 |  | 4.13 | 0.74
Уд | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 0,04 | 128.13 |  | 128.13 | 40.44 | 5.13 |  | 5.13 | 1.62
Уд | 3. 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 0,06 | 17.13 |  |  |  | 1.03
Уд | 4. 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт | 0,02 0,02 | 63.53 |  |  |  | 1.27
47 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройства электрические: блок питания и контроля, РИП-12 86,50 = 90,23 - 383,64 x 2E-5 - 20,58 x 0,0038 - 95,91 x 0,038 | шт. | 7 | 86.5 | 84.67 | 0.29 |  | 605.5 | 592.69 | 2.03 |  | 5.76 | 40.32
Уд | 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 2E-5 0,00014 | 383.64 |  |  |  | 0.05
Уд | 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0038 0,0266 | 20.58 |  |  |  | 0.55
Уд | 3. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,038 0,266 | 95.91 |  |  |  | 25.51
48 | ТЕРм10-08-002-06 (прим.) | Конструкция для установки бокса под аккумуляторы 5,65 = 11,61 - 10,12 x 0,12 - 12 174,00 x 1E-5 - 379,34 x 0,0015 - 2 709,46 x 0,0015 | шт. | 1 | 5.65 | 4.79 |  |  | 5.65 | 4.79 |  |  | 0.35 | 0.35
Уд | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 0,12 | 10.12 |  | 10.12 |  | 1.21 |  | 1.21
Уд | 2. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 1E-5 1E-5 | 12174 |  |  |  | 0.12
Уд | 3. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0,0015 0,0015 | 379.34 |  |  |  | 0.57
Уд | 4. 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 0,0015 0,0015 | 2709.46 |  |  |  | 4.06
49 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 28,50 = 44,64 - 5 424,63 x 0,00011 - 3,60 x 2,8 - 26 415,00 x 3E-5 - 4 666,36 x 0,001 | шт. | 8 | 28.5 | 28.18 |  |  | 228 | 225.44 |  |  | 2.06 | 16.48
Уд | 1. 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00011 0,00088 | 5424.63 |  |  |  | 4.77
Уд | 2. 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 2,8 22,4 | 3.6 |  |  |  | 80.64
Уд | 3. 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные в чушках марки АК5М2 | т | 3E-5 0,00024 | 26415 |  |  |  | 6.34
Уд | 4. 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,001 0,008 | 4666.36 |  |  |  | 37.33
50 | ТЕРм08-02-396-59-01 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100 м | 3,6 3+0,6 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 1168.92 | 787.46 | 69.7 | 6.95
51 | ТЕРм08-02-422-01 | Затягивание проводов в электрокороб: один сечением до 2х2,5 мм2 407,25 = 604,19 - 103,30 x 0,01 - 128,13 x 0,01 - 697,08 x 0,0006 - 26,13 x 0,01 - 486,13 x 0,31 - 856,80 x 0,05 - 40,80 x 0,01 | 100 м одного провода | 3,6 3+0,6 | 407.25 | 338.16 |  | -0.4 | 1466.1 | 1217.38 |  | -1.44 | 24 | 86.4 | 0.02 | 0.07
Уд | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 0,04 | 103.3 |  | 103.3 | 18.38 | 4.13 |  | 4.13 | 0.74
Уд | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 0,04 | 128.13 |  | 128.13 | 40.44 | 5.13 |  | 5.13 | 1.62
Уд | 3. 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,0006 0,00216 | 697.08 |  |  |  | 1.51
Уд | 4. 101-9852 | Краска | кг | 0,01 0,036 | 26.13 |  |  |  | 0.94
Уд | 5. 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,31 1,116 | 486.13 |  |  |  | 542.52
Уд | 6. 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 0,18 | 856.8 |  |  |  | 154.22
Уд | 7. 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,01 0,036 | 40.8 |  |  |  | 1.47
52 | ТЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 670,99 = 808,26 - 103,30 x 0,11 - 128,13 x 0,11 - 31,34 x 0,2 - 357,39 x 0,021 - 18,32 - 0,74 x 32 - 95,17 x 0,5 - 28,17 x 0,3 | 100 м | 2 | 670.99 | 223.45 | 2.8 | -4.45 | 1341.98 | 446.9 | 5.6 | -8.9 | 16.7 | 33.4 | 0.22 | 0.44
Уд | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 0,22 | 103.3 |  | 103.3 | 18.38 | 22.73 |  | 22.73 | 4.04
Уд | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 0,22 | 128.13 |  | 128.13 | 40.44 | 28.19 |  | 28.19 | 8.9
Уд | 3. 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 0,4 | 31.34 |  |  |  | 12.54
Уд | 4. 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,021 0,042 | 357.39 |  |  |  | 15.01
Уд | 5. 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 2 | 18.32 |  |  |  | 36.64
Уд | 6. 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 32 64 | 0.74 |  |  |  | 47.36
Уд | 7. 500-9090 | Профиль монтажный | шт | 0,5 1 | 95.17 |  |  |  | 95.17
Уд | 8. 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 0,3 0,6 | 28.17 |  |  |  | 16.9
53 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 138,43 = 353,18 - 103,30 x 0,02 - 128,13 x 0,02 - 697,08 x 0,0006 - 26,13 x 0,02 - 486,13 x 0,31 - 8,16 x 0,8 - 0,74 x 12,2 - 856,80 x 0,05 - 40,80 x 0,002 | 100 м | 2 | 138.43 | 90.18 |  | -0.81 | 276.86 | 180.36 |  | -1.62 | 6.74 | 13.48 | 0.04 | 0.08
Уд | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 0,04 | 103.3 |  | 103.3 | 18.38 | 4.13 |  | 4.13 | 0.74
Уд | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 0,04 | 128.13 |  | 128.13 | 40.44 | 5.13 |  | 5.13 | 1.62
Уд | 3. 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,0006 0,0012 | 697.08 |  |  |  | 0.84
Уд | 4. 101-9852 | Краска | кг | 0,02 0,04 | 26.13 |  |  |  | 1.05
Уд | 5. 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,31 0,62 | 486.13 |  |  |  | 301.4
Уд | 6. 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,8 1,6 | 8.16 |  |  |  | 13.06
Уд | 7. 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 24,4 | 0.74 |  |  |  | 18.06
Уд | 8. 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 0,1 | 856.8 |  |  |  | 85.68
Уд | 9. 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,002 0,004 | 40.8 |  |  |  | 0.16
54 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 48,49 = 288,32 - 103,30 x 0,002 - 10,12 x 0,13 - 128,13 x 0,002 - 11,94 x 0,07 - 17,31 x 0,001 - 17,13 x 0,049 - 21,55 x 1,22 - 28,08 x 0,006 - 26,13 x 0,036 - 13 876,00 x 0,001 - 25,70 x 6,1 - 37,18 - 40,80 x 0,02 - 122,43 x 0,001 - 28,18 x 0,006 | шт. | 7 | 48.49 | 21.11 | 0.06 | -0.08 | 339.43 | 147.77 | 0.42 | -0.56 | 1.56 | 10.92 | 0.004 | 0.03
Уд | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 0,01 | 103.3 |  | 103.3 | 18.38 | 1.03 |  | 1.03 | 0.18
Уд | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 0,91 | 10.12 |  | 10.12 |  | 9.21 |  | 9.21
Уд | 3. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 0,01 | 128.13 |  | 128.13 | 40.44 | 1.28 |  | 1.28 | 0.4
Уд | 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 0,49 | 11.94 |  |  |  | 5.85
Уд | 5. 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 0,007 | 17.31 |  |  |  | 0.12
Уд | 6. 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 0,343 | 17.13 |  |  |  | 5.88
Уд | 7. 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 1,22 8,54 | 21.55 |  |  |  | 184.04
Уд | 8. 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 0,042 | 28.08 |  |  |  | 1.18
Уд | 9. 101-9852 | Краска | кг | 0,036 0,252 | 26.13 |  |  |  | 6.58
Уд | 10. 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,001 0,007 | 13876 |  |  |  | 97.13
Уд | 11. 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 6,1 42,7 | 25.7 |  |  |  | 1097.39
Уд | 12. 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 7 | 37.18 |  |  |  | 260.26
Уд | 13. 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,02 0,14 | 40.8 |  |  |  | 5.71
Уд | 14. 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 0,007 | 122.43 |  |  |  | 0.86
Уд | 15. 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 0,042 | 28.18 |  |  |  | 1.18
55 | ТЕРм10-08-002-06 (прим.) | Конструкция для установки автомата, КМПн 1/2 5,65 = 11,61 - 10,12 x 0,12 - 12 174,00 x 1E-5 - 379,34 x 0,0015 - 2 709,46 x 0,0015 | шт. | 7 | 5.65 | 4.79 |  |  | 39.55 | 33.53 |  |  | 0.35 | 2.45
Уд | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 0,84 | 10.12 |  | 10.12 |  | 8.5 |  | 8.5
Уд | 2. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 1E-5 7E-5 | 12174 |  |  |  | 0.85
Уд | 3. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0,0015 0,0105 | 379.34 |  |  |  | 3.98
Уд | 4. 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 0,0015 0,0105 | 2709.46 |  |  |  | 28.45
56 | ТЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным 1 172,44 = 1 204,32 - 383,64 x 0,0012 - 31,17 x 1,008 | 100 м | 25,4 31-3-0,6-2 | 1172.44 | 388.02 | 9.68 |  | 29779.98 | 9855.71 | 245.87 |  | 29 | 736.6
Уд | 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0012 0,03048 | 383.64 |  |  |  | 11.69
Уд | 2. 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 1,008 25,6 | 31.17 |  |  |  | 797.95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 58160.87 | 35513.99 | 419.57 | -7.19 |  | 2547.06 |  | 0.7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 344335.63 | 253214.75 | 1544.82 | -51.26 |  | 2547.06 |  | 0.7
В том числе, справочно:
Пересчет в текущие цены на 1 кв. 2010г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,03 (Поз. 35-39, 42-45, 47-48, 55-56, 40-41, 46, 49-54) | [8 empty] | 286174.76 | 217700.76 | 1125.25 | -44.07
Накладные расходы | [8 empty] | 226074.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 126581.75
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 696992.37 |  |  |  |  | 2547.06 |  | 0.7
Раздел 3. Пусконаладочные работы
57 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 7 | 370.59 | 370.59 |  |  | 2594.13 | 2594.13 |  |  | 17.6 | 123.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2594.13 | 2594.13 |  |  |  | 123.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 12866.88 | 12866.88 |  |  |  | 123.2
В том числе, справочно:
Пересчет "ПН работы" в текущие цены на 1 кв. 2010г. ОЗП=4,96 (Поз. 57) | [8 empty] | 10272.75 | 10272.75
Накладные расходы | [8 empty] | 11490.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 6433.44
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 30790.44 |  |  |  |  | 123.2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 254043.56 | 38108.12 | 419.57 | -7.19 |  | 2670.26 |  | 0.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 550491.07 | 266081.63 | 1544.82 | -51.26 |  | 2670.26 |  | 0.7
В том числе, справочно:
Пересчет в текущие цены на 1 кв. 2010г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,03 (Поз. 35-39, 42-45, 47-48, 55-56, 40-41, 46, 49-54) | [8 empty] | 286174.76 | 217700.76 | 1125.25 | -44.07
Пересчет "ПН работы" в текущие цены на 1 кв. 2010г. ОЗП=4,96 (Поз. 57) | [8 empty] | 10272.75 | 10272.75
Накладные расходы | [8 empty] | 237565.11
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 266030,37) (Поз. 35-39, 42-45, 47-48, 55-56, 40-41, 46, 49-54, 57) | [8 empty] | 237565.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 133015.19
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 266030,37) (Поз. 35-39, 42-45, 47-48, 55-56, 40-41, 46, 49-54, 57) | [8 empty] | 133015.19
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 193288.56
Монтаж оборудования | [8 empty] | 622423.07 |  |  |  |  | 2318.25
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 15827.82 |  |  |  |  | 67
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 58741.48 |  |  |  |  | 161.81 |  | 0.7
Итого | [8 empty] | 808234.21 |  |  |  |  | 2547.06 |  | 0.7
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 57 | [8 empty] | 2594.13 | 2594.13 |  |  |  | 123.2
Всего с учетом "Пересчет "ПН работы" в текущие цены на 1 кв. 2010г. ОЗП=4,96" | [8 empty] | 12866.88 | 12866.88 |  |  |  | 123.2
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 12 866,88) | [8 empty] | 11490.12
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 866,88) | [8 empty] | 6433.44
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 30790.44 |  |  |  |  | 123.2
Итого | [8 empty] | 839024.65 |  |  |  |  | 2670.26 |  | 0.7
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 282864.62
Машины и механизмы | [8 empty] | 1544.82
ФОТ | [8 empty] | 266030.37
Накладные расходы | [8 empty] | 237565.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 133015.19
НДС 18% | [8 empty] | 151024.44
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 990049.09 |  |  |  |  | 2670.26 |  | 0.7
Составил Вед. инженер ПСД ____________И.М.Газизов