Приложение №2

к извещению № ____ от «___»__________2010 г.

о проведении аукциона в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми.

Задание № 1.

1.Объем выполняемых работ:

1.Промывка поверхности окрашенной масляными красками – 164 м2

2.Очистка поверхности щетками – 49,2 м2

3.Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей – 24 м2

4.Монтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната – 19,5 м2

2. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31 августа 2010 года

3. Стоимость выполняемых работ: 60 588,91 руб.

4. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район

1. Ост. Островского

2. Ост. Дом Моделей

5. Требования к выполняемым работам:

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СниП и других нормативных документов. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СниП и другим нормативным документам.

6. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  12 месяцев.

Критерии оценки качества

по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | - Не выполнена промывка поверхности в полном объеме перед производством работ; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 30 % |
| 3 | - Не соответствие материалов по типу и виду указанных в техническом задании; | 50 % |
| 4 | - Работы выполнены не в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 100 % |

Задание № 2.

1.Объем выполняемых работ:

1.Промывка поверхности окрашенной масляными красками – 1010,4 м2

2.Очистка поверхности щетками – 303,12 м2

3.Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза – 146,4 м2

4. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза – 864 м2

5. Восстановление скамеек, сиденье деревянное, опоры металлические – 10 шт.

2. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31 августа 2010 года

3. Стоимость выполняемых работ: 242 324,00 руб.

4. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район

1. ост. Моторостроителей

2. ост. м\р Краснова

3. ост. м\р Краснова

4. ост. Муромская

5. ост. Муромская

6. ост. м\р Крохалева

7. ост. Гусарова

8. ост. Солдатова

9. ост. Геофизика

10. ост. Восток-Сервис

11. сот. А. Гатауллина

12. ост. Хладокомбинат

5. Требования к выполняемым работам:

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СниП и других нормативных документов. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СниП и другим нормативным документам.

6. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  12 месяцев.

Критерии оценки качества

по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | - Не выполнена промывка поверхности в полном объеме перед производством работ; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 30 % |
| 3 | - Не соответствие материалов по типу и виду указанных в техническом задании; | 50 % |
| 4 | - Работы выполнены не в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 100 % |

Задание № 3.

1.Объем выполняемых работ:

1. Восстановление скамьи, сиденья деревянного, опоры (17 шт.);

2. Промывка поверхности окрашенной масляными красками – 1684 м2

3. Очистка поверхности щетками – 505,2 м2

4. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза – 1440 м2

5. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей площадью за два раза – 2440 м2

6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% - 720 м2.

2. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31 августа 2010 года

3. Стоимость выполняемых работ: 436 036,14 руб.

4. Место выполнения работ: Свердловский район, г. Пермь.

1. ост. Липовая гора

2. ост. Молкомбинат

3. ост. Базы

4. Ж\д переезд

5.ост. Велта

6. ост. Велта

7. ост. Велта

8. ост. м\р Владимирский

9. ост. Автопарк

10. ост. Автопарк

11. ост. ПОМЗ

12. ост. 2-я Холмогорская

13. ост. Холмогорская

14. м\р Юбилейный

15. ост. Самаркандская

16. ост. Красноуфимская

17. ост. Школа

18. ост. Братская

19. ост. Красноуфимская

20. ост. Горловская

5. Требования к выполняемым работам:

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СниП и других нормативных документов. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СниП и другим нормативным документам.

## 6. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  12 месяцев.

Критерии оценки качества

по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы отвечают требованиям Заказчика | 0 % |
| 2 | - Не выполнена промывка поверхности в полном объеме перед производством работ; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 30 % |
| 3 | - Не соответствие материалов по типу и виду указанных в техническом задании; | 50 % |
| 4 | - Работы выполнены не в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 100 % |