ПРОТОКОЛ № 27

рассмотрения и оценки котировочных заявок по закупке

медицинского оборудования (автоклав Tinhero 16 16L0912028

или эквивалент)

г.Пермь                                                                                                      «15 июня 2010 г.

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель: Чупракова Е.В.

Зам.председателя: Жукова Г.К.

Члены комиссии: Глазкова З.Г.

Цыганкова В.П.

Смирнова О.Н.

Секретарь: Попова Т.А.

Заказчик: МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2» (614070 г.Пермь, ул.Студенческая 32), тел/факс (342) 263-12-76.

Руководитель – главный врач – Е.В.Чупракова

Наименование предмета запроса котировок: закупка наконечников (извещение № К 27 от «04» июня 2010 г., размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «04» июня 2010 г.

Максимальная цена контракта – 90 000,00 рублей.

Источник финансирования закупки: средства от предпринимательской деятельности.

Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются: - закупка медицинского оборудования (автоклав Tinhero 16 16L0912028 или эквивалент).

| наименование | технические характеристики, применение | количество |
| --- | --- | --- |
| Автоклав Tinhero 16 16L0912028 или эквивалент. | Стерилизатор паровой класса В с пульсирующим вакуумом. Применение: для стерилизации стоматологических, хирургических инструментов, перевязочного материала, для стерилизации полых инструментов, например наконечников. Технические характеристики: - дисплей показывающий в режиме реального времени все данные в течении цикла стерилизации; - программа обеспечивающая автоматическую диагностику, защиту и от перегрева и от избыточного давления; - встроенная система сбора конденсированной воды; - управление микропроцессорное; - объем камера: 16 литров; - объем резервуара для дистиллированной воды 1 литр; - два режима стерилизации: 121градус С (0,9-1,3 Бар), 135 градусов С 92,0-2,0 Бар); - напряжение 230V, 50 Гц; - потребляемая мощность 1400W; - внешние размеры: не более 680х550х490 мм; - воздушный фильтр 0,2 (сменный0; - размер камеры: диаметр 240 мм х глубина 370 мм; - продолжительность стандарт. цикла (без упаковки) (мин) холл.-12, гор.-9; - напряжение 220/230 В, частота 50/60 Г; - мощность 2200 ВТ, ток 12А; - вес не более 43 кг; - входит четыре лотка. | 1 |

Количество поставляемого товара (объема выполненных работ, оказываемых услуг) – 1 штука.

Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг) – до 25 июня 2010 года.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2». Адрес: 614070, г.Пермь, ул. Студенческая 32.

Требования к участникам размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Оплата товаров (работ, услуг): будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, накладной, акта-сдачи приемки, оформленных в установленном порядке. Цена включает в себя все затраты на доставку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступила 5 (пять) котировочных заявок.

Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа. | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке. | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Шамбазов А.Р. | 80 000 | 1 |
| 2 | ООО МК «Полимед» | 66 000 | 2 |
| 3 | ООО «Медика» | 65 000 | 3 |
| 4 | ЗАО «Фирма «Сириус» | 64 750 | 4 |
| 5 | ООО «Инфинити» | 90 000 | 5 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение: - признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

- наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником размещения заказа ЗАО «»Фирма «Сириус» (г. Пермь,  ул. Овчинникова 15) и составила 64750 (шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

- признать победителем в проведении запроса котировок ЗАО «Фирма «Сириус» (г. Пермь,  ул. Овчинникова 15) с ценой муниципального контракта 64750  (шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

- признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем, ООО «Медика»  (614007, г.Пермь, ул.Революции 12) с ценой муниципального контракта 65000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Председатель котировочной комиссии: ______________  (Е.В.Чупракова)

Зам.председателя: ________________________________  (Г.К.Жукова)

Члены котировочной комиссии: ________________ (З.Г.Глазкова)

________________ (В.П.Цыганкова)

________________ ( О.Н.Смирнова)

Секретарь:  ________________ (Т.А.Попова)