| № п.п. | Наименование товара | Размер | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для ЭКГ 1 | 57*23*12 | рулон | 3 600 |
| 2 | Бумага для ЭКГ2 | 110*30*12 | рулон | 600 |
| 3 | Бумага для ЭКГ3 | 90*90 | пачка | 600 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34 от «17» июня 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

1    Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

2    Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

3    Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Форма выпуска | рулон |
| 7 | Высота рулона, мм | 57 |
| 8 | Длина рулона, м | 23 |
| 9 | Диаметр втулки, мм | 12 |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С наружной стороны |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Форма выпуска | рулон |
| 7 | Высота рулона, мм | 110 |
| 8 | Длина рулона, м | 30 |
| 9 | Диаметр втулки, мм | 12 |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Форма выпуска | Z- сложенная пачка |
| 7 | Ширина листа, мм | 90 |
| 8 | Длина листа, мм | 90 |
| 9 | Количество листов в пачке, шт. | Не менее 400 |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |