Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Ремонт остановочных пунктов с установкой урн

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт остановочных пунктов с установкой урн на территории Орджоникидзевского района г.Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 499999,15 руб.

- Средства  на оплату труда 55706,89 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-06-009-02 | Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых(демонтаж аварийного павильона) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 0,334 | 4171,35 | 280,67 | 3890,68 502,79 | 1393,23 | 93,74 | 1299,49 167,93 | 23,1 7,72 | 31,54 10,53 |
| 2 | ТЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 0,08 | 758,62 | 153,34 | 564,35 48,43 | 60,69 | 12,27 | 45,15 3,87 | 12,16 0,97 | 3,54 0,28 |
| 3 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 1,98 | 195,44 | 192,90 | 2,54 | 386,97 | 381,94 | 5,03 | 17,41 34,47 |  |
| 4 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 1,58 | 272,15 | 270,24 | 1,91 | 430,00 | 426,98 | 3,02 | 24,39 38,54 |  |
| 5 | ТЕР46-04-007-04 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,6 | 851,23 | 593,92 | 257,31 84,00 | 510,74 | 356,35 | 154,39 50,40 | 51,6 30,96 | 6,14 3,68 |
| 6 | ТЕРр58-01-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,32 | 212,47 | 171,16 | 41,31 7,23 | 67,99 | 54,77 | 13,22 2,31 | 15,16 4,85 | 0,46 0,15 |
| 7 | ТЕРр58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,1 | 1717,85 | 735,20 | 22,86 | 171,79 | 73,52 | 2,29 | 65,12 6,51 | 0,28 0,03 |
| 8 | ТЕРр58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали(проф.лист) | 100 м2 | 0,92 | 1351,93 | 241,04 | 27,71 4,38 | 1243,78 | 221,76 | 25,49 4,03 | 21,35 19,64 | 0,51 0,47 |
| 9 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3,71 | 973,57 | 442,33 | 352,10 47,23 | 3611,94 | 1641,04 | 1306,29 175,22 | 35,5 131,71 | 2,93 10,87 |
| 10 | СЦМ-101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) С21-1000-0,55 | т | 2,885 | 16773,00 |  |  | 48390,11 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1 | 699,62 | 169,85 | 3,39 | 699,62 | 169,85 | 3,39 | 14,63 14,63 |  |
| 12 | ТЕР46-03-008-01 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0,062 | 1281,55 | 339,42 | 942,13 81,67 | 79,46 | 21,04 | 58,42 5,06 | 26,6 1,65 | 5,97 0,37 |
| 13 | ТЕР09-03-039-01прим | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т(опоры под скамейки) | 1 т конструкций | 0,1125 | 1731,14 | 1036,44 | 383,44 1,73 | 194,75 | 116,60 | 43,14 0,19 | 80,22 9,02 | 0,27 0,03 |
| 14 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 | 304,42 | 80,23 | 9,86 0,14 | 22,83 | 6,02 | 0,74 0,01 | 5,31 0,4 | 0,02 |
| 15 | СЦМ-101-9390 | Сталь угловая( опоры - уголок 40х4мм) | т | 0,1125 | 5647,19 |  |  | 635,31 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,06 | 882,01 | 335,30 | 14,28 | 52,92 | 20,12 | 0,86 | 28,88 1,73 | 0,17 0,01 |
| 17 | ТЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | 3339,38 | 2345,59 | 2,15 | 333,94 | 234,56 | 0,22 | 188,25 18,83 |  |
| 18 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | 3508,72 | 2514,93 | 2,15 | 701,74 | 502,99 | 0,43 | 201,84 40,37 |  |
| 19 | ТЕРр62-21-07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %: земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3 | 920,60 | 421,17 | 8,04 | 3037,98 | 1389,86 | 26,53 | 33,4 110,22 | 0,1 0,33 |
| 20 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 | 549,22 | 49,48 | 6,47 0,14 | 35,70 | 3,22 | 0,42 0,01 | 3,83 0,25 | 0,02 |
| 21 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз (стойки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 | 1059,17 | 722,25 | 0,77 | 33,89 | 23,11 | 0,02 | 62,75 2,01 | 0,01 |
| 22 | ТЕР11-01-033-02прим | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм(скамейки) | 100 м2 покрытий | 0,285 | 8828,76 | 810,53 | 135,59 10,40 | 2516,20 | 231,00 | 38,64 2,96 | 66,71 19,01 | 1,86 0,53 |
| 23 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов(скамеек новых) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 | 807,91 | 298,79 | 3,50 0,14 | 460,51 | 170,31 | 2,00 0,08 | 23,98 13,67 | 0,05 0,03 |
| 24 | ТЕРр62-06-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски: до 10%(скамеек старых) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | 382,05 | 138,50 | 7,16 1,37 | 129,90 | 47,09 | 2,43 0,47 | 11,26 3,83 | 0,14 0,05 |
| 25 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22,87 | 1,78 |  |  | 40,71 |  |  |  |  |
| 26 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 22,87 | 27,95 |  |  | 639,22 |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки урн: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,28 | 2909,40 | 2909,40 |  | 814,63 | 814,63 |  | 260 72,8 |  |
| 28 | ТЕР06-01-001-01прим | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек урн) | 100 м3 бетона в деле | 0,001 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 42,57 | 1,99 | 1,65 0,28 | 180 0,18 | 18 0,02 |
| 29 | Прайс-лист | Урны уличные 30л. | шт | 14 | 588,25 |  |  | 8235,50 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 74974,62 | 7014,76 | 3033,26 412,82 | 583,97 | 27,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 343596,86 | 52610,73 | 14075,78 3096,16 | 583,97 | 27,38 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 2кв.2010г. ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-2, 5, 11-12, 16, 3-4, 6-10, 13, 15, 14, 20, 17-19, 21, 24, 22-23, 27-29) |  |  |  |  |  |  |  | 265440,17 | 45595,94 | 11042,53 2683,33 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,68; ОЗП=5,68; ЭМ=5,68; ЗПМ=5,68; МАТ=5,68 (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 3182,07 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 46086,62 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,94 ФОТ (от 6109,73) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  | 4307,36 |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 5531,63) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  | 4107,79 |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 10953,98) (Поз. 19, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 8237,39 |  |  |  |  |
| 83%*0,94 ФОТ (от 8739,83) (Поз. 3-4, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 6818,82 |  |  |  |  |
| 90%*0,94 ФОТ (от 14567,33) (Поз. 9-10, 13, 15, 14, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 12323,96 |  |  |  |  |
| 105%*0,94 ФОТ (от 1294,96) (Поз. 23, 28) |  |  |  |  |  |  |  | 1278,13 |  |  |  |  |
| 110%*0,94 ФОТ (от 6754,73) (Поз. 1-2, 5, 11-12, 16) |  |  |  |  |  |  |  | 6984,39 |  |  |  |  |
| 123%*0,94 ФОТ (от 1754,7) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 2028,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32932,23 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 6109,73) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  | 2749,38 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 16485,61) (Поз. 17-19, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 8242,81 |  |  |  |  |
| 55%*0.85 ФОТ (от 1277,93) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 597,43 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 8739,83) (Поз. 3-4, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 5680,89 |  |  |  |  |
| 65%*0,85 * 0.85 ФОТ (от 17,03) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 6824,18) (Поз. 1-2, 5, 11-12, 16, 14, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 4060,38 |  |  |  |  |
| 75%*0.85 ФОТ (от 1754,7) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 1118,62 |  |  |  |  |
| 85%*0.85 ФОТ (от 14497,88) (Поз. 9-10, 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  | 10474,72 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 25736,24 |  |  | 57,66 | 14,87 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 26061,66 |  |  | 104,01 | 0,65 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 253488,37 |  |  | 140,73 | 10,9 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 378,85 |  |  | 0,65 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 13672,25 |  |  | 59,2 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 32066,91 |  |  | 116,06 | 0,38 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 14599,48 |  |  | 19,01 | 0,53 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4369,57 |  |  | 13,67 | 0,03 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 231,23 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 3630,77 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 13166,47 |  |  | 72,8 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 35213,91 |  |  | 0,18 | 0,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 422615,71 |  |  | 583,97 | 27,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 273048,35 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 14075,78 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 55706,89 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 46086,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32932,23 |  |  |  |  |
| Содержание свалки ( 19,73*56,38) |  |  |  |  |  |  |  | 1112,38 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 423728,09 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76271,06 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 499999,15 |  |  | 583,97 | 27,38 |