### Приложение №3

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________/2010

на закупку изделий медицинского назначения  для   МУЗ «КМСЧ № 1»

г. Пермь                                                               			_________ 2010 г.

МУЗ КМСЧ № 1, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грачёва Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии № ЛО-59-01-000411 от 24 апреля 2009 г., с одной стороны,  и _________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________, действующего на основании ______________ и на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ______2010г. №___________) по результатам проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить муниципальному учреждению здравоохранения «КМСЧ № 1», именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, товар, а ЗАКАЗЧИК – его оплатить.

1.2 Наименование, количество товара, сроки поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение 1 к муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность.

2.1 Поставляемый  товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока. В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы, сертификаты соответствия.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации к договору, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2 Товар поставляется и передается ЗАКАЗЧИКУ по накладной и акту сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании котировочной заявки  ___________________________  и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2. Цена товара указана с учетом всех затрат на доставку, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары по безналичному расчету в течение 20 банковских дней после предоставления счета-фактуры, накладной, акта сдачи-приемки, акта сверки задолженности, оформленных в установленном порядке.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара, уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.3. В случае просрочки исполнения   обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Заключительные положения.

7.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и Приложения  1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

7.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров в течение 10 дней. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма, телеграммы или  факса, но  с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются обеими сторонами.

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8. Расторжение договора в силу невыполнения его условий.

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. К настоящему договору прилагается:

9.1. Приложение 1 – спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «КМСЧ № 1» # Юридический адрес: 614070, г. Пермь # Ул. Куйбышева, 110 # Фактический адрес: г. Пермь # Бульвар Гагарина, 68 Т/Ф: 244-25-80/244-09-00 # ИНН 5904101322 КПП 590401001 # БИК 045744000 ОКОНХ 91511 # ОКПО 01939498 # Р/С 40404810500000030016 в # РКЦ Пермь г. Пермь _______________ А.Н.Грачёв. М.П. «_____»______________2010г. | ПОСТАВЩИК: ________________/_______________ М.П. «______» ________________ 2010г. |
| --- | --- |

Приложение№1 к муниципальному контракту №_________/2010 от ________.2010г.

Спецификация на закупку расходных материалов

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 12 |  |  |
| 2 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 3 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 4 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 5 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 20 |  |  |
| 6 | Катетер Фолея трехходовой или эквивалент. | - Стерильный, однократного применения; | шт. | 60 |
|  |  | - Материал- высококачественный латекс, покрытый силиконом; |  |  |
|  |  | - Закрытый конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | - Упаковка в пакет в развернутом виде; |  |  |
|  |  | - Наличие противовозвратного клапана катетера; |  |  |
|  |  | - Размер 18 |  |  |
| 7 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 8 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 9 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 10 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 11 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 12 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 13 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 20 |  |  |
| 14 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 28 |  |  |
| 15 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 32 |  |  |
| 16 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  |  Материал- силикон; |  |  |
|  |  |  Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  |  Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 8мм; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 3мм; |  |  |
|  |  |  Длина 300 см. |  |  |
| 17 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  |  Материал- силикон; |  |  |
|  |  |  Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  |  Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 14мм; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 10мм; |  |  |
|  |  |  Длина 300 см. |  |  |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7 |  |  |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7,5 |  |  |
| 20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 6,5 |  |  |
| 21 | Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 40 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие цилиндрической манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7 |  |  |
| 22 | Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 40 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие цилиндрической манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7,5 |  |  |
| 23 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; |  |  |
|  |  | - Термопластична; |  |  |
|  |  | - Наличие стилета и шейной ленты; |  |  |
|  |  | - Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; |  |  |
|  |  | - Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; |  |  |
|  |  | - Срок годности 5 лет; |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 6 |  |  |
| 24 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; |  |  |
|  |  | - Термопластична; |  |  |
|  |  | - Наличие стилета и шейной ленты; |  |  |
|  |  | - Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; |  |  |
|  |  | - Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; |  |  |
|  |  | - Срок годности 5 лет; |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 8 |  |  |
| 25 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  |  Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  |  Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  |  Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  |  Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 17 |  |  |
| 26 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  |  Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  |  Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  |  Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  |  Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 27 | Магистраль ДШВ |  Стерильна, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  |  Размер 1*1,5 |  |  |
| 28 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 3 |  |  |
| 29 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 4 |  |  |
| 30 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 5 |  |  |
| 31 | Мочеприемник прикроватный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Объем 1000 мл |  |  |
| 32 | Устройство для активного дренирования ран | - Стерильно, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Объем 250 мл |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Место доставки товаров г. Пермь, бульвар Гагарина,68 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров: Июль, август, сентябрь 2010г. Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа текущего месяц,   транспортом поставщика.

Стоимость по контракту составляет: _____________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                           ПОСТАВЩИК:

________________А.Н.Грачёв.	                       ______________ /___________________

М.П.                                                                                           М.П.