Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 12 |  |  |
| 2 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 3 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 4 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 5 | Катетер Нелатона или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  |  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 20 |  |  |
| 6 | Катетер Фолея трехходовой или эквивалент. | - Стерильный, однократного применения; | шт. | 60 |
|  |  | - Материал- высококачественный латекс, покрытый силиконом; |  |  |
|  |  | - Закрытый конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | - Упаковка в пакет в развернутом виде; |  |  |
|  |  | - Наличие противовозвратного клапана катетера; |  |  |
|  |  | - Размер 18 |  |  |
| 7 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 8 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 9 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 10 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент. |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  |  Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 11 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 12 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 13 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 20 |  |  |
| 14 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 28 |  |  |
| 15 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  |  Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  |  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 32 |  |  |
| 16 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  |  Материал- силикон; |  |  |
|  |  |  Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  |  Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 8мм; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 3мм; |  |  |
|  |  |  Длина 300 см. |  |  |
| 17 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  |  Материал- силикон; |  |  |
|  |  |  Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  |  Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 14мм; |  |  |
|  |  |  Наружный диаметр- 10мм; |  |  |
|  |  |  Длина 300 см. |  |  |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7 |  |  |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7,5 |  |  |
| 20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 30 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие - манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 6,5 |  |  |
| 21 | Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 40 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие цилиндрической манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7 |  |  |
| 22 | Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент. | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 40 |
|  |  | - Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластичен; |  |  |
|  |  | - Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; |  |  |
|  |  | - Наличие цилиндрической манжеты большого объема низкого давления; |  |  |
|  |  | - Коннектор с ушками для фиксации; |  |  |
|  |  | - Пилотный баллон промаркирован |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 7,5 |  |  |
| 23 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; |  |  |
|  |  | - Термопластична; |  |  |
|  |  | - Наличие стилета и шейной ленты; |  |  |
|  |  | - Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; |  |  |
|  |  | - Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; |  |  |
|  |  | - Срок годности 5 лет; |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 6 |  |  |
| 24 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | - Стерильная, однократного применения; | шт. | 50 |
|  |  | - Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; |  |  |
|  |  | - Термопластична; |  |  |
|  |  | - Наличие стилета и шейной ленты; |  |  |
|  |  | - Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; |  |  |
|  |  | - Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; |  |  |
|  |  | - Срок годности 5 лет; |  |  |
|  |  | - Количество штук в упаковке-10 |  |  |
|  |  | - Размер 8 |  |  |
| 25 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 300 |
|  |  |  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  |  Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  |  Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  |  Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  |  Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 17 |  |  |
| 26 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  |  Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  |  Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  |  Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  |  Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  |  Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 27 | Магистраль ДШВ |  Стерильна, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  |  Размер 1*1,5 |  |  |
| 28 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 3 |  |  |
| 29 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 4 |  |  |
| 30 | Катетер мочеточниковый |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 9 |
|  |  |  Размер 5 |  |  |
| 31 | Мочеприемник прикроватный |  Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  |  Объем 1000 мл |  |  |
| 32 | Устройство для активного дренирования ран | - Стерильно, однократного применения; | шт. | 90 |
|  |  |  Объем 250 мл |  |  |
|  | ИТОГО |  | 280 000,00р. |  |

Сроки поставки товара: Июль, август, сентябрь 2010г. Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа текущего месяц,   транспортом поставщика.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.