Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Едини-цы измере-ния | Количест-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 12 000 |
|  |  |  Отсутствие "мертвого" пространства. |  |  |
|  |  |  Игла 0,45х10мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. |  |  |
|  |  |  Производство- Россия |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 18 000 |
|  |  |  Игла 0,63х32мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. |  |  |
|  |  |  Коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра. |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы до 3 мл. |  |  |
|  |  |  Производство- Россия |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 3 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 36 000 |
|  |  |  Игла 0,7х40мм (22Gх1 1/2"), заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. |  |  |
|  |  |  Коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра. |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы до 6 мл. |  |  |
|  |  |  Производство- Россия. |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 4 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 19 000 |
|  |  |  Игла 0,8х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. |  |  |
|  |  |  Коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра. |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы до 12 мл. |  |  |
|  |  |  Производство- Россия. |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 5 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 7 000 |
|  |  |  Игла 0,8х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. |  |  |
|  |  |  Эксцентрическое расположение конуса цилиндра. |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы до 25 мл. |  |  |
|  |  |  Производство- Россия. |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 6 | Шприц Жане |  Стерильный, однократного применения; | шт | 90 |
|  |  |  Объем 150 мл |  |  |
| 7 | Система инфузионная ПР | С металлической иглой в пробку | шт. | 21 000 |
| 8 | Система трансфузионная ПК 21-01 | С металлической иглой в пробку | шт. | 3 600 |
|  | Итого |  | 480 000,00 руб. |  |

Сроки поставки: Июль, август, сентябрь 2010г. Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа текущего месяца.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.