Спецификация.

| Модель | Мощность, кВт |  | Един измер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холод | тепло | шт. |
| Chigo KFR-66GW* | 6.60 | 7.20 | 3 |
| Panasonik CS/CU-PA7GKD* | 2,10 | 2,35 | 1 |

* или аналог, с соответствующими техническими характеристиками