Приложение№1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые нестерильные | Размер S № 6. Перчатки хирургические нестерильные, опудренные, латексные, с валиком. Длина: 285-290 мм. Толщина (двойная): палец - 0,48 мм. Цвет: бледно-бежевый. Пудра - модифицированный кукурузный крахмал. Микрошероховатая поверхность, валикообразная манжета | пара | 6000 |  |  |
| 2 | Перчатки смотровые нестерильные | Размер М № 7. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 245 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.20 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.26 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.15 мм. Масса перчатки - 5.56 грамм. Манжета с валиком. Гладкая поверхность ладони и пальцев. AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 12000 |  |  |
| 3 | Перчатки хирургические нестерильные | Размер S № 6. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. Масса перчатки - 8.30 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 3000 |  |  |
| 4 | Перчатки хирургические нестерильные | Размер М № 7. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. Масса перчатки - 8.30 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 15000 |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические нестерильные | Размер L № 8. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. Масса перчатки - 8.30 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 1500 |  |  |
| 6 | Перчатки хирургические нестерильные | Размер L № 9. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. Масса перчатки - 8.30 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 750 |  |  |
| 7 | Перчатки хирургические стерильные | Размер S № 6,5. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. Масса перчатки - 7.80 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 300 |  |  |
| 8 | Перчатки хирургические стерильные | Размер M № 7. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. Масса перчатки - 7.80 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 1800 |  |  |
| 9 | Перчатки хирургические стерильные | Размер L № 8. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. Масса перчатки - 7.80 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 300 |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные | Размер L № 8,5. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. Масса перчатки - 7.80 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 300 |  |  |
| 11 | Перчатки хирургические стерильные | Размер L № 9. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 285 мм. Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. Масса перчатки - 7.80 грамм. Манжета с валиком. Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Внутреннее покрытие - опудренное. Бело-желтого цвета. Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | пара | 300 |  |  |
| 12 | Перчатки хирургические неопреновые | Размер М № 7. Хирургические гипоаллергенные для хирургичсеких операций повышенного риска инфицированных. Неопреновые, стерильные, неопудренные, текстурированная манжета без валика, не менее 310 мм, поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность полиуретан | пара | 5 |  |  |
| 13 | Перчатки хирургические неопреновые | Размер L № 8. Хирургические гипоаллергенные для хирургичсеких операций повышенного риска инфицированных. Неопреновые, стерильные, неопудренные, текстурированная манжета без валика, не менее 310 мм, поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность полиуретан | пара | 6 |  |  |
| 14 | Перчатки хирургические неопреновые | Размер L № 8,5. Хирургические гипоаллергенные для хирургичсеких операций повышенного риска инфицированных. Неопреновые, стерильные, неопудренные, текстурированная манжета без валика, не менее 310 мм, поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность полиуретан | пара | 3 |  |  |
| 15 | Перчатки смотровые | Размер S № 6. Перчатки для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов. Латексные, текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, желтые. Толщина (средний палец) - 0,19 мм | пара | 200 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 306000,00 |

Место поставки товара: г. Пермь, бульвар Гагарина,68 (аптека).

Сроки поставки: – Июль, август, сентябрь 2010 г. равными долями 1 раз в месяц, первая поставка в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующая - не позднее 5-го апреля по согласованию с заказчиком, транспортом поставщика.