| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетка дезинфицирующая | упаковка | 1 200 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 35 от «18» июня 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал салфетки | Нетканый |
| 7 | Состав пропиточного раствора салфетки | Изопропиловый спирт, ЧАС алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорид, 2-феноксиэтанол; смягчающий кожу компонент |
| 8 | Количество салфеток в упаковке, шт. | не менее100 |
| 9 | Герметичный пакет для каждой салфетки (бумага меловая, фольга, полиэтилен, сурлин) | Наличие |
| 10 | Длина салфетки, мм | не менее 71 |
| 11 | Ширина салфетки, мм | не менее 55 |
| 12 | Содержание изопропилового спирта, ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорид), 2-феноксиэтанол и смягчающего кожу компонента в пропиточном растворе | Наличие |
| 13 | Количество кожного антисептика на одну салфетку | не менее 1,3 гр. |
| 14 | Параметр острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 | 4 класс малоопасных веществ при нанесении на кожу |
| 15 | Срок годности | не менее 3 лет |