Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме от  __________ 2010г. №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двух детальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 17000 |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 28500 |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 8500 |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 6000 |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»                                                              Л.В.Полякова