Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по усилению стен 3 и 4 этажей правого крыла здания администрации, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23

- Изготовить опорные конструкции под главные балки несущего железобетонного каркаса

- Произвести монтаж опорных стоек под главные балки  несущего железобетонного каркаса

Выполнить монтажные работы в эксплуатируемом здании, совместно со смежными подрядными организациями.

При производстве работ строго соблюдать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работающих в здании людей, недопущению порчи помещений, имущества и оборудования, находящихся выше и ниже зоны производства работ