УТВЕРЖДАЮ

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

_______________________  Е.В. Камкин

«___» ________ 2010 года

Внесение изменений в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов ингаляционного наркоза для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

Пермь, 2010

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на поставку аппаратов ингаляционного наркоза для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

(извещение № 188А от 15.06.2010)

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»  извещает о внесении в извещение об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов ингаляционного наркоза для муниципального учреждения здравоохранения Городская станция скорой медицинской помощи» следующих изменений:

1. Пункт 1.19.1. изложить в следующей редакции:

«С «15» июня 2010 г.  по  «10» июля 2010 г.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «10» июля 2010 г.  В течение одного дня заказчик размещает такое разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос».

2. Пункт 3.1.1.  изложить в следующей редакции:

«Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 минут «15» июля 2010г. подать в письменной форме заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кабинет 319».

3. Пункт 4.1.  изложить в следующей редакции:

«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  часов 00 мин.  «15» июля 2010г».

4. Пункт 5.1.1.  изложить в следующей редакции:

«Проведение аукциона назначено на 11 часов 00 мин. «28» июля 2010г. по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-ой этаж (зал заседаний)».

5. Приложение №4 «Техническое задание»   изложить в новой редакции:

Приложение №4

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Аппарат ингаляционного наркоза "АНпСП-01-"ТМТ" или «эквивалент» |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 3. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 4. | Гарантийное обслуживание | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 5. | Возрастная категория пациента | Возрастная категория - взрослые и дети старше 6 лет |
| 6. | Максимальный дозируемый расход кислорода, (л/мин) | Максимальный дозируемый расход кислорода не менее 10 (+- 0,4) л/мин |
| 7. | Максимальный дозируемый расход закиси азота, (л/мин) | Максимальный дозируемый расход закиси азота не менее 11 (+- 0,4) л/мин |
| 8. | Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента, (л/мин) | Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента не менее 45 и не более 75 л/мин |
| 9. | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном (кПа) | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном не менее 5,0 (+- 0,5) кПа |
| 10. | Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин), кПа | Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин) не более 0,15 кПа |
| 11. | Автоматическое поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза | Наличие Автоматического поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза |
| 12. | Возможность подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 50+- 5% | Наличие возможности подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 50 (+- 5)% |
| 13. | Автоматическое отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода | Наличие автоматического отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода |
| 14. | Питание аппарата | Возможность работы от внешней сети газов; возможность работы от собственного источника питания (баллон с кислородом и баллон с закисью азота) |
| 15. | Масса аппарата (без баллонов), кг | Масса аппарата (без баллонов) не более 2,2 кг |
| 16. | Габаритные размеры аппарата, мм | Габаритные размеры аппарата не более 195х113х260 мм. |
| 17. | Количество баллонов кислорода объемом 1 литр в комплекте с товаром, шт | Не менее 1 шт. |
| 18. | Количество баллонов азота объемом 1 литр в комплекте с товаром, шт. | Не менее 1 шт. |
| 19. | Дата выпуска | Не ранее 2008 года |

5. Приложение №5 «Техническое задание»   изложить в новой редакции:

Приложение № 5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Аппарат ингаляционного наркоза "АНпСП-01-"ТМТ" или «эквивалент» |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |  |
| 3. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 4. | Гарантийное обслуживание | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| 5. | Возрастная категория пациента | Возрастная категория - взрослые и дети старше 6 лет |  |
| 6. | Максимальный дозируемый расход кислорода, (л/мин) | Максимальный дозируемый расход кислорода не менее 10 (+- 0,4) л/мин |  |
| 7. | Максимальный дозируемый расход закиси азота, (л/мин) | Максимальный дозируемый расход закиси азота не менее 11 (+- 0,4) л/мин |  |
| 8. | Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента, (л/мин) | Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента не менее 45 и не более 75 л/мин |  |
| 9. | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном (кПа) | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном не менее 5,0 (+- 0,5) кПа |  |
| 10. | Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин), кПа | Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин) не более 0,15 кПа |  |
| 11. | Автоматическое поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза | Наличие Автоматического поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза |  |
| 12. | Возможность подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 50+- 5% | Наличие возможности подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 50 (+- 5)% |  |
| 13. | Автоматическое отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода | Наличие автоматического отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода |  |
| 14. | Питание аппарата | Возможность работы от внешней сети газов; возможность работы от собственного источника питания (баллон с кислородом и баллон с закисью азота) |  |
| 15. | Масса аппарата (без баллонов), кг | Масса аппарата (без баллонов) не более 2,2 кг |  |
| 16. | Габаритные размеры аппарата, мм | Габаритные размеры аппарата не более 195х113х260 мм. |  |
| 17. | Количество баллонов кислорода объемом 1 литр в комплекте с товаром, шт | Не менее 1 шт. |  |
| 18. | Количество баллонов азота объемом 1 литр в комплекте с товаром, шт. | Не менее 1 шт. |  |
| 19. | Дата выпуска | Не ранее 2008 года |  |