## Лист1
Приложение №2
Трубка рентгеновская для аппарата Multix PRO Siemens:
Фокальное пятно | 0,6 мм х 1,00 мм
Теплоемкость анода | не менее 600 KHU
Угол наклона мишени | не более 16 град.
Максимальное напряжение (KVP) | не более 150
Кожух | Opti 150 или эквивалент
Комплекс работ по установке трубки должен включать:
1) Выполнение работ по монтажу рентгеновской трубки
2) Выполнение работ по настройке рентгеновского аппарата
3) Выполнение работ по настройке параметров рентгеновского аппарата