Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме от 25 июня  2010г. №129ЭА

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №1

| № п\п | Наименование | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гептрал или эквивалент | Лиофилизат д/приготовления раствора д/инъекций, флаконы 400мг в комплекте с растворителем, ампулы 5мл №5 | уп | 4 |
| 2 | Эссенциале или эквивалент | Раствор для в/в введения 50мл/мг ампулы 5мл №5 | уп | 10 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №2

| № п\п | Наименование | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 5х10 (Длина, м: 5,0; ширина, см 10,0; поверхностная плотность, г/м: 36; толщина скатки, мм: не более 16; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9/7). | шт | 3960 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 7х14 (Длина, м: 7,0; ширина, см 14,0; поверхностная плотность, г/м: 36; толщина скатки, мм: не более 20; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9/7). | шт | 4000 |
| 3 | Марля медицинская отбеленная | Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажная в рулонах по 1 000 м (Ширина ткани, см 90,0; поверхностная плотность, г/м: 36; число нитей на 10 см: основы 118; утка 56; разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, кгс: основы не менее 8,0; утка не менее 3,0; реакция водной вытяжки – нейтральная; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,02; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, %: не более 0,06; смачиваемость, с: для х/б – не более 10; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 10; влажность, %: 5,0 – 8,5; зольность, %: не более 0,3. | рул | 2 |
| 4 | Марля медицинская отбеленная | Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажная в рулонах по 1 000 м (Ширина ткани, см 90,0; поверхностная плотность, г/м: 36; число нитей на 10 см: основы 118; утка 56; разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, кгс: основы не менее 8,0; утка не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,02; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, %: не более 0,06; смачиваемость, с: для х/б - не более 10; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 10; влажность, %: 5,0 - 8,5; зольность, %: не более 0,3. | уп | 120 |
| 5 | Вата хирургическая нестерильная | Льнохлопковая, фасованная по 250 гр. ( мас-совая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, %: не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доляжировых и воскообразных веществ, %: не более - 0,35; влажность, % не более - 9; поглотительная способность, г: не менее - 20,0; капиллярность, мм: не менее - 70; скорость смачивания, сек: не более - 30; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,04; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, %: не более 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается). | уп | 120 |

Качество лекарственных средств должно быть подтверждено действующими сертификатами соответствия.

Главный врач МУЗ «ГКП №4»                                                          Н.М. Зуева