###### Приложение № 1

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| ###### № ###### позиции | Международное непатентованное название (МНН) | ###### Наименование | ###### Характеристика товара | ###### Ед. изм | ###### Кол-во | ###### Цена за ед.изм. | ###### Лимит финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 |  | ###### бинт 7*14 | Бинт марлевый мед. нестерильный плотность не менее 34 г/кв., хлопчатобумажный 7*14 (длина, м:7,0+-0,2; ширина, см 14,0+-0,5; поверхностная плотность, г/м: 34+-2; толщина скатки, мм не более 20; степень белизны, % не менее 80; капиллярность, см/ч; не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9/7. | ###### шт | ###### 4940 |  |  |
| ###### 2 |  | ###### бинт 5*10 | Бинт марлевый мед. нестерильный плотность не менее 34 г/кв., хлопчатобумажный 5*10 (длина, м:5,0+-0,2; ширина, см 10,0+-0,5; поверхностная плотность, г/м: 34+-2; толщина скатки, мм не более 16; степень белизны, % не менее 80; капиллярность, см/ч; не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9/7. | ###### шт | ###### 1600 |  |  |
|  |  | ###### Марля 90 см (ширина) отрезы по 5 м длиной | марля медицинская отбеленная, плотность не менее 36 г/квм, хлопчатобумажная, отрез 5м. (ширина ткани, см 90,0+-1,5;поверхностная плотность, г/м:36+-2; число нитей на 10см, основы 118+-2; утка 56+-2; разрывная нагрузка полоски 50*200 мм, кгс: основы-не менее 8,0; утка- не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,02; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; смачиваемость, с: для х/б - не более 10, для смеш.-не более 6; капиллярность, см/ч: не менее 10; влажностть, %: 5,0-8,5; зольность, %:не более 0,3; белизна, %: не менее 80). | ###### уп | ###### 690 |  |  |
|  |  | ###### Вата 250 г | Вата хирургическая нестерильная, хлопковая, фасованная по 250 гр. (массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более -2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5мм) и хлопковой пыли, % не более 0,15; засоренность, % не более -0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более 0,35; влажность, % не более 9,0; поглотительная способность, г, не менее -20,0; капиллярность, мм. не менее - 70,0; скорость смачивания, сек, не более -30; массовая доля хлористых солей, % не более -0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная, запах-не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается) | ###### уп | ###### 400 |  |  |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                                             Г.И. Кузнеделева