Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «25» июня 2010 года  № 66

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 66 от 25.06.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 66 от 25.06.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены по каждой позиции товара.

Приложение №1 к Котировочной заявке

Техническое задание

на поставку перчаток медицинских для нужд МУЗ ГКБ №4

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные DERMAGRIP EXAMINATOR POWDER FREE или эквивалент |  |
|  | 1.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 1.3. | Производитель | Указать |
|  | 1.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 1.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 1.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 1.7. | Длина | Указать |
|  | 1.8. | Желтого цвета | Указать |
|  | 1.9. | Толщина | Указать |
|  | 1.10. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Указать |
|  | 1.11. | Текстурированная поверхность пальцев и ладони | Указать |
|  | 1.12. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 1.13. | Растягивание в длину,% | Указать |
|  | 1.14. | Прочность на разрыв, Н | Указать |
|  | 1.15. | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Указать |
|  | 1.16. | Срок годности | Указать |
|  | 1.17. | Требуемое количество, пар размер S | 14400 |
|  | 1.18. | Требуемое количество, пар размер M | 9000 |
|  | 1.19. | Требуемое количество, пар размер L | 5400 |
|  | 1.20. | Цена, руб. | Указать |
|  | 1.21. | Сумма, руб. | Указать |
| 2 | 2.1. | Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, латексные MEDI-GRIP PLUS или эквивалент |  |
|  | 2.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2.3. | Производитель | Указать |
|  | 2.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 2.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 2.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 2.7. | Манжета усиленная, без валика. | Указать |
|  | 2.8. | Длина | Указать |
|  | 2.9. | Белого цвета | Указать |
|  | 2.10. | Анатомическая форма перчатки | Указать |
|  | 2.11. | Толщина | Указать |
|  | 2.12. | Внешняя поверхность: микротекстурированная. | Указать |
|  | 2.13. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | Указать |
|  | 2.14. | Прочность на разрыв до старения, Н | Указать |
|  | 2.15. | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Указать |
|  | 2.16. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 2.17. | Срок годности | Указать |
|  | 2.18. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 1440 |
|  | 2.19. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 2150 |
|  | 2.20. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 2700 |
|  | 2.21. | Требуемое количество, пар размер 8,5 | 420 |
|  | 2.22. | Цена, руб. | Указать |
|  | 2.23. | Сумма, руб. | Указать |
| 3 | 3.1. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, латексные MEDI-GRIP PF или эквивалент |  |
|  | 3.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 3.3. | Производитель | Указать |
|  | 3.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 3.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 3.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 3.7. | Манжета усиленная, без валика. | Указать |
|  | 3.8. | Длина | Указать |
|  | 3.9. | Белого цвета | Указать |
|  | 3.10. | Анатомическая форма перчатки | Указать |
|  | 3.11. | Толщина | Указать |
|  | 3.12. | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная | Указать |
|  | 3.13. | Внутрення поверхность хлорированная | Указать |
|  | 3.14. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | Указать |
|  | 3.15. | Прочность на разрыв, Н | Указать |
|  | 3.16. | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | Указать |
|  | 3.17. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Указать |
|  | 3.18. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 3.19. | Срок годности | Указать |
|  | 3.20. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 1800 |
|  | 3.21. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 1980 |
|  | 3.22. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 1780 |
|  | 3.23. | Требуемое количество, пар размер 8,5 | 360 |
|  | 3.24. | Цена, руб. | Указать |
|  | 3.25. | Сумма, руб. | Указать |
| 4 | 4.1. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, латексные GAMMEX или эквивалент |  |
|  | 4.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 4.3. | Производитель | Указать |
|  | 4.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4.7. | Манжета прямая, без валика. | Указать |
|  | 4.8. | Клейкая полоска шириной не менее 1,5 см для фиксации на рукаве халата | Указать |
|  | 4.9. | Длина | Указать |
|  | 4.10. | Белого цвета | Указать |
|  | 4.11. | Анатомическая форма перчатки | Указать |
|  | 4.12. | Толщина | Указать |
|  | 4.13. | Внешняя поверхность микротекстурированнаяи обработанная силиконом | Указать |
|  | 4.14. | Внутрення поверхность покрыта полиуретаном, обработанная силиконом | Указать |
|  | 4.15. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | Указать |
|  | 4.16. | Прочность на разрыв, Н | Указать |
|  | 4.17. | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | Указать |
|  | 4.18. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Указать |
|  | 4.19. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 4.20. | Срок годности | Указать |
|  | 4.21. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 90 |
|  | 4.22. | Цена, руб. | Указать |
|  | 4.23. | Сумма, руб. | Указать |
| 5 | 5.1. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, латексные, особо прочные ORTOPAEDIC или эквивалент |  |
|  | 5.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 5.3. | Производитель | Указать |
|  | 5.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 5.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5.7. | Манжета прямая, с валиком. | Указать |
|  | 5.8. | Длина | Указать |
|  | 5.9. | Коричневого цвета | Указать |
|  | 5.10. | Анатомическая форма перчатки | Указать |
|  | 5.11. | Толщина | Указать |
|  | 5.12. | Внешняя поверхность текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Указать |
|  | 5.13. | Внутрення поверхность покрыта полиуретаном, обработанная силиконом и хлором | Указать |
|  | 5.14. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | Указать |
|  | 5.15. | Прочность на разрыв до старения, Н | Указать |
|  | 5.16. | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | Указать |
|  | 5.17. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Указать |
|  | 5.18. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 5.19. | Срок годности | Указать |
|  | 5.20. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 90 |
|  | 5.21. | Цена, руб. | Указать |
|  | 5.22. | Сумма, руб. | Указать |
| 6 | 6.1. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, неопреновые, GAMMEX PF DERMAPRENE или эквивалент |  |
|  | 6.2. | Торговое наименование | Указать |
|  | 6.3. | Производитель | Указать |
|  | 6.4. | Страна происхождения | Указать |
|  | 6.5. | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6.6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6.7. | Манжета усиленная, без валика. | Указать |
|  | 6.8. | Длина: не менее 309 мм | Указать |
|  | 6.9. | Зеленого цвета | Указать |
|  | 6.10. | Анатомическая форма перчатки | Указать |
|  | 6.11. | Толщина : средний палец – не более 0,19 мм, ладонь – не менее 0,17 мм, манжета – не менее 0,175 мм. | Указать |
|  | 6.12. | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Указать |
|  | 6.13. | Внутрення поверхность обработанная силиконом и полиуретаном | Указать |
|  | 6.14. | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | Указать |
|  | 6.15. | Прочность на разрыв не менее, Н | Указать |
|  | 6.16. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Указать |
|  | 6.17. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Указать |
|  | 6.18. | Срок годности не менее 5 лет | Указать |
|  | 6.19. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 90 |
|  | 6.20. | Цена, руб. | Указать |
|  | 6.21. | Сумма, руб. | Указать |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара, % |  |  | Указать |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Указать |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | Указать |
| 12 |  | ВСЕГО: | Указать |

________________________                            ________________                     ____________________

(должность)                                                       (подпись)                                            (ФИО)

МП