Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№15 от «25» июня 2010 г

Техническое задание

на текущий ремонт остановочных пунктов в Дзержинском районе г.Перми в 2010г.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ

2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

3.Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификаты соответствия и паспорта.

4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

5. В течение одних суток после появления отходов, появившихся при производстве работ, их необходимо устранить или утилизировать.

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разлом и разрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейные очертания) с погрузкой и вывозкой. | 550 м2 |
| 2 | Восстановление недостающего бордюрного камня | бортовой камень(БР 100-30-15) – 108п.м бортовой камень(БР 100-20-8) - 100п.м |
| 3 | Очистка карт от мусора и грязи | 550м2 |
| 4 | При необходимости россыпь щебня (щебень фракции 20-40мм, марка не ниже М-800) с разравниванием и уплотнением | 45м3 |
| 5 | Розлив битума по краям и основанию карты | 550м2 |
| 6 | Укладка и разравнивание асфальтобетона (тип Б, марка 11, толщина 50 мм), с последующим уплотнением | 550м2 |

Перечень остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в   Дзержинском районе г.Перми

| наименование | шт |
| --- | --- |
| Подход к остановке Хохрякова на ул.Большевистская | 1 |
| Сосновый бор (ул. Докучаева) | 1 |
| База сельхозтехники из города | 1 |
| ЗСП | 1 |
| ул. Докучаева из города | 1 |
| м/р Пролетарский из города | 1 |
| м/р Железнодорожный из города | 1 |
| Гравийный завод | 1 |
| Гравийный завод из города | 1 |
| Порт Пермь | 1 |
| Порт Пермь из города | 1 |
| Лесоцех | 1 |
| Лесоцех из города | 1 |
| Мостоотряд | 1 |
| Мостоотряд из города | 1 |
| Мичуринские сады | 1 |
| Мичуринские сады из города | 1 |
| Красава (ул. Фоминская) | 1 |
| Красава (ул. Фоминская) из города | 1 |