Приложение №2

к Извещению №19 от «28» июня 2010г.

Техническое задание на маммографическую пленку

и химреактивы для МУЗ «ГКП №4»

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Проспект на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
|  |  | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, не менее 3-х | Наличие |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую структуру (не зернистую) | Наличие |  |
|  |  | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,5 | 4,5 |  |
|  |  | Пленка должна быть адаптирована к жидким импортным химреактивам. | Наличие |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее | Наличие |  |
|  |  | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие |  |
|  |  | Минимальная плотность, равная сумме оптических плотностей вуали и основы Dmin | 0,21 |  |
|  |  | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  |  | Цена за упаковку, руб. | Указать |  |
|  |  | Требуемое количество, упаковок | 60 | 60 |
|  |  | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1. | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Проспект на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  |  | Комплектация: |  |  |
|  |  | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие |  |
|  |  | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие |  |
|  |  | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие |  |
|  |  | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее, литров | 40 |  |
|  |  | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более, литра готового раствора | 0,5 |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств не менее, месяца | 6 |  |
|  |  | Цена за упаковку, руб. | Указать |  |
|  |  | Требуемое количество, наборов | 25 | 25 |
|  |  | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 3 |  | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Модель | Указать |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Проспект на русском языке | Наличие |  |
|  | 7. | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 8. | Характеристики: |  |  |
|  | 9. | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 10. | Комплектация: |  |  |
|  | 11. | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие |  |
|  | 12. | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие |  |
|  | 13. | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее, литров | 40 |  |
|  | 14. | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более, литров готового раствора | 0,75 |  |
|  | 15. | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств не менее, месяца | 6 |  |
|  | 16. | Цена за набор, руб. | Указать |  |
|  | 17. | Требуемое количество, наборов | 25 | 25 |
|  | 18. | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| Остаточный срок годности товара - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |
| ИТОГО по лоту: (по позициям 1-3) |  |  | 248 000,00 рублей |  |

Главный врач МУЗ «ГКП №4»                                                                     Н.М. Зуева