## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)Линейность до 1000 Е/л340, 334, 365 нм , 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | 20 наборов
2 | Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л340, 334 или 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | 20 наборов
3 | Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ Линейность от 0,3 до 50 ммоль/лСтандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л)340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 8 наборов
4 | Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный, с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л)550 нм,Чувствительность 0,3мг/дл Hg 546 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 6 наборов
5 | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам БИРЕАКТИВ Линейность от 18 до 1330 мкмоль/л Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л)Hg 492 (490 – 510) нм, 100 мл (4 x 20 мл + 1 x 20 мл + 1 x 3 мл стандарт) | 13 наборов
6 | Набор реагентов для опр. глюкозы ГО методом (ФОТОГЛЮКОЗА), | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека глюкозооксидазным методом. Объем рабочего раствора - 1000 мл. | 12 наборов
7 | Холестерин | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ, время реакции 5 мин, Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл +2 x 3 мл стандарт) | 11 наборов
8 | Альфа-холестерин | Метод осаждения фосфовольфрамовой кислотой. Осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности. Расчет ЛПНП по Фридевальду Стандарт 0.52 ммоль/л, 100 мл (1 x 100 мл +1 x 3 мл стандарт) | 14 наборов
9 | Триглицериды | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ, время реакции 5 минут, Линейность до 1000 мг/длСтандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм, 125 мл (5 x 25 мл +1 x 3 мл стандарт) | 10 наборов
10 | Гамма-Глутамилтрансфераза | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/PersijnБИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C. Линейность до 1200 Е/л405 (400 – 420) нм, 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | 7 наборов
11 | "ТироидИФА - ТТГ-1" или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека (0,01-2,5 мкМЕ/мл) 3-го поколения , 1*96 | 29 наборов
12 | "ТироидИФА - трийодтиронин" Т3 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови человека (0,15-12 нмоль/л),1*96 | 7 наборов
13 | "ТироидИФА - тироксин -1" (Т4) или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина (Т4) в сыворотке крови человека (5-400 нмоль/л), 1*96 | 7 наборов
14 | "ТироидИФА - свободный Т4" или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина (Т4 св) в сыворотке крови (1-109пмоль/л), 1*96. | 8 наборов
15 | "ТироидИФА - атТПО" (ат к тироидной пероксидазе) или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека (10-500 Ед/мл), 1*96 | 7 наборов
16 | "ТироидИФА - атТГ" (ат к тиреоглобулину) или эквивалент | Набор реагентов для иммноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину (атТГ) в сыворотке крови человека (10-1200 Ед/мл), 1*96 | 4 набора
17 | "ОнкоИФА - общий ПСА", 1*96 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена (общий ПСА) в сыворотке крови (0,3-30 нг/мл), 1*96 | 8 наборов
18 | "ИФА - пролактин-01", 1*96. или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека (10-4500мМЕ/л), 1*96 | 4 набора
19 | "СтероидИФА - кортизол", 1*96. или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека (5-2000 нмоль/л), 1*96. | 4 набора
20 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ., 1000 опр. | 15 наборов
21 | "Свободный Т3-ИФА " или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке или плазме крови, 1*96 | 7 наборов
22 | ЛДГ | Кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (с рабочим раствором), двухреагентная. Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 С° не менее 3 недель, при температуре 15-25С° не менее 3 дней. Состав набора: буфер (ТРИС буфер (рН 7,4)-50ммоль/л, пируват-1,5ммоль/л); субстрат (NADH-0,8ммоль/л). | 5 наборов
23 | Гемоглобин-контроль | Набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Стабильность реагента после вскрытия флакона при температуре 2-8С° не менее 12 месяцев. Состав набора: контрольный раствор с низкой концентрацией гемоглобина; контрольный раствор со средней концентрацией гемоглобина; контрольный раствор с высокой концентрацией гемоглобина. | 6 наборов
24 | Сыворотки диагностические моноспецифические | Предназначены для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях. Срок годности набора с даты изготовления при температуре 2-8С° не менее 36 месяцев. Состав набора: (не менее 10 ампул) сыворотка против иммуноглобулина G (LgG(H) или LgG(H+L)), сыворотка против иммуноглобулина А (LgА (Н)), сыворотка против иммуноглобулина М (LgМ (Н)), контрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов. | 10 наборов
25 | Техпластин-тест ( R ) | Для исследования плазмы и венозной крови. Предназначен для оценки протромбинового времени. Используется при контроле за лечением антикоагулянтами непрямого действия и определении дефицита факторов протромбинового комплекса. Состав набора: техпластин - тромбопластин-кальций (лиофильно высушенный), контрольная плазма (лиофильно высушенная). Время использования одного флакона с Техпластином после его разведения - от 8 ч (37 градусов С) до 4 дней (2-8 градусов С). | 20 наборов
26 | Тех-АПТВ-ЕI-тест | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. Количество определений не менее 100. Состав набора: АПТВ-ЕI-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор). Стабильность реагентов при температуре 2-8С° до конца срока годности. Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени 25,0-300,0с. | 10 наборов
27 | РФМК-тест | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови. Количество определений не менее 200. Состав набора: орто-фенантролина гидрохлорид, положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК), отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК). Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлорида при температуре 15-25С° не менее 21 дня. Стабильность контрольной плазмы после разведения при температуре 15-25С° не менее 1 часа. | 10 наборов
28 | РНП-плазма | Референтная нормальная пулированная плазма. Предназначена для контроля правильности следующих тестов: протромбиновое время свертывания, активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ), тромбиновое время свертывания , определение концентрации фибриногена. Состав набора: лиофильно высушенная референтная нормальная пулированная плазма. Стабильность плазмы после разведения при температуре 2-8С° не менее 3 часов. | 36 флаконов
29 | Тест-полоски для анализа мочи | 11 параметрв. Тест-полоски для быстрого определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитритов, лейкоцитов, удельной плотности на мочевом анализаторе DocuReader. Не менее 150 штук в упаковке. | 10 упаковок
30 | "Гемиглобинцианид" или эквивалент | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида для контроля количественного определения гемоглобина. Для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров. Растворы с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50, 100, 150 и 200г/л гемоглобина. Соответствует стандарту ВОЗ. | 5 наборов
31 | "Л-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий лейкоцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. | 3 набора
32 | "ЭР-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий эритроцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. | 3 набора
33 | Анти-А | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 3 флакона
34 | Анти-В | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 3 флакона
35 | Анти-АВ | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 3 флакона
36 | Анти-Д | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 3 флакона
37 | Набор контролей для иммуноанализа | Контроли лиофильно высушены в стеклянных флаконах с завальцованными резиновыми пробками. Флаконы с различными контролями (нормального и патологического уровней) внутри набора маркированы этикетками разных цветов. | 2 набора
38 | Гликозилированный гемоглобин (one HbA1 c FS) | Биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период времени (до 3-х мес.). Метод количественный иммунотурбидиметрический без измерения общего гемоглобина С латексным усилением БИРЕАКТИВ Диапазон измерения от 3 до 15% к общему гемоглобину 660 нм. | 3 штуки
39 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка гликозилированного гемоглобина Trulab HbA1 c Уровень1 | 2 штуки
40 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка гликозилированного гемоглобина Trulab HbA1 c Уровень2 | 2 штуки
41 | Набор жидких калибраторов | Набор жидких калибраторов гликозилированного гемоглобина TruCal HbA1c. 4 уровня. | 2 штуки
42 | Аммоний молибденовокислый, 4-водный | Ч, ЧДА | 0,1 кг.
43 | Калибратор Альбумин для белка в моче | Раствор человеческого сывороточного альбумина с концентрацией 1000мг/л в 9г/л растворе хлорида натрия, содержащий 1г/л азида натрия в качестве консерванта. Диапазон измеряемых концентраций - 50-1000мг/л. Отклонение от аттестованных величин не более 3%. Межфлаконная вариация не более 3%. | 4 упаковки
44 | Набор для определения микроальбумина в моче | Диапазон измерения концентраций белка от 0,01 г/л до 5 г/л, параллельное измерение креатинина, время измерения не более 60 секунд. | 2 набора
45 | Гемолизирующий раствор | Гемолизирующий раствор к набору гликозилированный гемоглобин | 3 набора