| Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона в электронной форме № 137ЭА от 29.06.2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту лестничных маршей, коридоров в здании администрации Дзержинского района города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 85 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,1 |  |  |
| 2 | Разборка стен облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 2,71 |  |  |
| 3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,54 |  |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,41 |  |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 4,4 |  |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |  |  |
| 8 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) либо эквивалент с применением материалов с пожарной опасностью не более чем В2,В1,Д2,Т2. | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,3 |  |  |
| 9 | Декоративная штукатурка /3кг х 230м2 = 690 кг, либо эквивалент | кг | 690 |  |  |
| 10 | Акриловый грунт | литр | 25 |  |  |
| 11 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 3,2 |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |  |
| 13 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %/откосов/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |
| 14 | Устройство плинтусов на клее КН-2 на стене из керамической плитка, высотой 10 см. | 100 м плинтусов | 3,75 |  |  |
| 15 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |  |  |
| 16 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |
| 17 | Окрашивание дверей типа "Канадка" | шт. | 10 |  |  |
| 18 | Демонтировать горючую отделку пола в общих коридорах (линолеум) с высокими показателями пожарной опасности, а для их отделки применить материалы с пожарной опасностью не более чем В2, РП2, Д3, Т2 (СНиП 21-01-97** п. 6.25) | 100 м2 поверхности | 1,4 |  |  |
| 19 | Ремонт дверных блоков | шт. | 9 |  |  |
| 20 | Установка противопожарных дверей | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Ремонт дверных полотен | шт. | 5 |  |  |
| 22 | Окрашивание ранее окрашений известковой, масляной краской, оклееной обоями поверхности стен коридора 3 этажа, покраска стен водоэмульсионным составом | м2 | 150 |  |  |
| 23 | Демонтаж перегородки в коридоре на 3 этаже | м2 | 6 |  |  |
| 24 | Ремонт подвесного потолка типа "Байкал" | 100 м2 поверхности | 0,5 |  |  |
| 25 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |  |  |

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| 2. Заказчик: | Администрации Дзержинского района города Перми |
| 3. Вид работ: | Текущий ремонт |
| 4.Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент - бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| 5. Основные требования | Учитывая большой поток посетителей работы выполнять: в будние дни с 18-00 до 8-00, выходные дни. |
| 6. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ремонтные работы | Предписание 15 отдела ОГПН города Перми по Дзержинскому району №824 от 24 декабря 2008г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, СНИП 21-01-97** |
| 7.Состав исполнительной документации | Сертификаты на применяемые материалы |
| 8.Качество работ | Выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |
| 9.Уборка помещений | Ежедневная уборка помещений и вывоз строительного мусора |
| 10. Гарантийный срок ремонтных работ | 3 года с момента подписания акта сдачи выполненных работ |
| 11. Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |