Приложение №1

к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации кабельных сетей и трасс

в кабинете №210 здания администрации г. Перми, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23

1. ЦЕЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

## 1.1. Модернизация кабельных сетей и трасс в кабинете №210 администрации г.Перми проводится в следующих целях:

## 1.1.1. Ремонт и модернизации существующих структурированных кабельных сетей и систем;

## 1.1.2. Получение возможности более широкого применения кабинета после проведения работ для совещаний различного уровня и назначения;

1.1.3. Проверка возможности проведения в кабинете мероприятий конфиденциального характера.

## 1.2. Перечень работ:

1.2.1. Исследование состояния существующих кабельных трасс;

1.2.2. Составление дефектной ведомости кабельных трасс и сетей;

1.2.3. Закладка новых и дополнительных кабельных трасс в полу, стенах и потолке помещения;

1.2.4. Протяжка кабельных сетей в кабельных трассах;

1.2.5. Установка и протяжка сетей освещения и электропитания;

1.2.6. Подключение вновь проложенных сетей к существующему оборудованию и проверка его функционирования;

1.2.7. Проверка возможности проведения в кабинете мероприятий конфиденциального характера.

2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Закладка кабельных трасс в полу, стенах и потолке помещения должна осуществляться в соответствии со схемой расположения кабельных трасс (приложение №3 к извещению).

2.2. Исполнитель снимает схему существующих кабельных сетей и схему соединений установленного оборудования и составляет дефектную ведомость.

2.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком осуществляет прокладку дополнительных кабельных сетей для соединения оборудования, которое планируется Заказчиком к установке в данном помещении.

2.4. Протяжка кабельных сетей в кабельных трассах должна осуществляться в соответствии со Сметой (приложение №2 к извещению) и со схемой соединений установленного оборудования.

2.5 Установка и протяжка сетей освещения и электропитания должна осуществляться в соответствии со Сметой (приложение №2 к извещению).

2.6. Установка оконечных устройств освещения и электропитания должна осуществляться в соответствии со Сметой (приложение №2 к извещению).

2.7. Работы по восстановлению строительных конструкций и отделке помещения связанные с выполнением работ по настоящему Техническому заданию и не включенные в смету производятся Исполнителем своими силами и за свой счет.

2.8. В ходе выполнения работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель должен предоставить Заказчику Акт обследования помещения на наличие устройств негласного съема информации в соответствии с действующими нормативно-техническими документами ФСБ России.

# 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка работ по настоящему техническому заданию производится комиссией, назначаемой муниципальным заказчиком, с участием представителей исполнителя.

## 3.2. При завершении работ исполнитель передает муниципальному Заказчику:

## 3.2.1. Комплект технической документации в составе:

### 3.2.1.1. Схему прокладки кабельной сети;

### 3.2.1.2. Схему проложенных сетей с перечнем кабелей и их количества;

### 3.2.1.3. Схему соединений оборудования установленного в помещении;

3.2.1.4. Акт обследования помещения на наличие устройств негласного съема информации в соответствии с действующими нормативно-техническими документами ФСБ России

3.2.2. Помещение с восстановленной в соответствии с существующим состоянием отделкой

3.3. Результаты приемки оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 4.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет двадцать четыре месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.