Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 28 от 29.06.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности  и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. Изм. | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Кислотный моющий раствор ACId Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con High | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Low | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Normal | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Low | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Normal | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-полоски LabStrip | Тест полоски 150шт/уп на 11 показателей | упак | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Азур-эозин по Романовскому | Азур-эозин по Романовскому ("Эколаб")(фл.-1л) | л | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Антитромбин III | состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер (Berichrom) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм Чувствительность 2 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарне время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит Д-антитела-стрип | для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Одностадийная постановка, стрипированный 96 (12х8анализов); Суммарное время инкубации-1 час 20мин, годность -12месяцев | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВе-антиген-стрип | ИФА - стрип 96 | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВсAg-IgM-стрип | ИФА стрип 96 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | для выявления суммарных антител к cor-антигену вируса гепатита В Одностадийная постановка, стрипированный 96 (6х8анализов); Чувствительность 0,05нг/мл по ОСО ГИСК годность -12месяцев | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система РЭА | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к РЭА не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества РЭА, 5 х 1,0 -коньюгат (анти- РЭА -пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,1МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Гамма-Глютамилтрансфераза | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1200 Е/л 405 (400 – 420) нм Чувствительность 2 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Гемофан | тест полоски 50 шт/уп | упак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор реагентов для рф NycoCard 24теста | набор | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Глюкоза ФС | 5 минут Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 400 мг/дл Время реакции 5 минут Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт) | набор | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотонический разбавитель Изотонак | Изотонический разбавитель для МЕК6410 20 л/уп | упак | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизирующий реаг Хемолинак 3N (Hemolynac 3N) | для га МЕК 6410 | упак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.