ИЗВЕЩЕНИЕ № 29 от  29 июня 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов и тест-систем для биохимических исследований

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств обязательного медицинского страхования для дополнительной диспансеризации работающих граждан, средств обязательного медицинского страхования для дневного стационара, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку реактивов и тест-систем для биохимических  исследований

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 394 391,00 (Триста девяносто четыре тысячи триста девяносто один) рубль, 00 копеек.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «9» июля  2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный  врач                                                      __________________________                                    О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  29 от 29.06.2010 г.

Техническое задание

|  | Реактив | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОМС | ПД | ОМС (ДД) | ОМС (ДС) |
| 1 | Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Очищающий раствор Клинак 3 | 1л/уп очищающий раствор для анализатора МЕК6410 | упак | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Изотонический разбавитель | для анализатора Медоник М | упак | 23 | 10 | 10 | 3 |  |
| 4 | Лизирующий раствор | для анализатора Медоник М | упак | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Промывающий раствор | Для анализатора Медоник М 1л | упак | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Калибровочный раствор Есо Tventy | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | набор | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Набор для определения Калия | нефелометрически, без депротеин., 2*50 мл | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 8 | Набор для определения Кальций | производство Германия | набор | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Коллаген лиоф-высушенн.АГ-1 | лиофильно высушенный из 0,5мл в концентрации 2мг/мл 10-25опр. | набор | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Концентрат сист ра-ра глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 11 | Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Тест-система Лямблия-АТ-стрип | ИФА стрип 96 | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 13 | Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Набор для определения Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность 0,3 до 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм Чувствительность 0,2 мг/дл 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Набор реактива Мультифибриноген | 400 тестов BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Набор для определения Натрий | 50 мл/уп | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 17 | Набор реактивов Общий JgE | Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность10–500 МЕ/млТочность.50 МЕ/мл. | набор | 3 |  | 3 |  |  |
| 18 | Набор для определения Патромтин SL | 10 x 5.0 мл/ 1000 тестов (Berichrom) | набор | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | Набор для определения Плазминоген | состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат (Berichrom) | набор | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | Тест-система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 |  | 1 | 2 |  |
| 21 | Раствор Хенкса | 450 мл/фл | флак | 4 |  | 4 |  |  |
| 22 | Подтверждающий тест Анти-ВГС | стрипированные на 48 анализов | набор | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 23 | Тест-система анти-ВГСст JgM. | ИФА 96 тестов | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | Тест-система анти-ВГСст. | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор | 8 | 1 | 7 |  |  |
| 25 | Тест-система антипаллидум-суммарные антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса 96х5 -двухстадийный вариант, - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа -полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, -объём образца 10 мкл., - хранение всех реагентов в течение срока годности теста, -возможность исследования образцов ликвора - наличие готовых к использованию контрольных образцов, - Транспортирование при 9-20 ◦ С в течение 10 суток - возможность полуколичественного учета результатов (в титрах) по одному разведению сывороток (1:100), исключая многократные последовательные разведения, - суммарное время инкубации - 1ч. 30 мин., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - срок годности 12 месяцев | набор | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 26 | Латекс-тест - РФ | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2мин. | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 27 | Тест-система СА 153 | 0 - 200 Ед/мл Не более 0,905Ед/мл Принцип анализа "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, Количество анализов, включая контроли 96.Образец для анализа сыворотка или плазма крови. Общее время анализа 2 часа.Калибровочные пробы 0, 25, 50, 100, 200 Ед/мл. | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 28 | Тест-система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 6 |  | 2 | 4 |  |
| 29 | Тест-система СА-199 | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 40 Метод - двухстадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА19-9 не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества СА19-9, 5 х 1,0 -коньюгат (анти-СА19-9-пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,2МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 105мин | набор | 2 |  | 2 |  |  |
| 30 | Тест-система СА-242 | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 31 | Латекс-тест - СРБ | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 6 | 1 | 4 |  | 1 |
| 32 | Тест-система Стероид -ДГЭА-сульфат | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,04 | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 33 | Тест-система Тестостерон | .Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 34 | Тест-система Прогестерон-01 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,5 нмоль/л; диапазон и | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 35 | Сыв. моно прот/1q G М А | Набор моноспецифических сывороток против IgG(H+L),IgG(h),IgA(H),IgM(H),человека сух. 1 мл амп №10 | набор | 5 | 2 | 3 |  |  |
| 36 | Тест тромбин | реагент для определения тромбинового времени , 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера (Berichrom) | набор | 1 |  | 1 |  |  |