ИЗВЕЩЕНИЕ № 31 от «29» июня 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку шприцев

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел.: 221-67-67, факс: 221-79-99, , e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (к. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств обязательного медицинского страхования для центра здоровья, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку шприцев

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товар должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: партиями согласно графику поставки (приложение №5 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем.

Максимальная цена контракта: 55 870,20 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) рублей, 20 коп.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, при этом участник размещения заказа, применяющий специальные налоговые режимы также представляет счет-фактуру с нулевой суммой налога на добавленную стоимость. От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам финансирования в обязательном порядке (разбивка по источникам финансирования приведена в приложении 4)

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «07» июля 2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                            ________________                                   	          О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

4. Разбивка по источникам финансирования (приложение №4).

5. График поставки (приложение №5)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от 29.06.2010 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристики | Содержание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Шприц для инъекций однократного применения |
| 1.1 | Тип | двухдетальный |
| 1.2 | Положение наконечника | Концентрическое |
| 1.3 | Объем | 2 мл |
| 1.4 | Градуировка | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |
| 1.5 | Стерильность | Стерильный |
| 1.6 | Комплектация | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |
| 1.7 | Диаметр иглы | 0,6 мм |
| 1.8 | Длина иглы | 25 мм |
| 1.9 | Заточка иглы | В трех плоскостях |
| 1.10 | Материал иглы | Нержавеющая сталь |
| 1.11 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат соответствия |
| 1.12 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат ЕС EUROKAT |
| 1.13 | Количество | 14400 штук |
| 1.14 | Упаковка | Индивидуальная блистерная по 800 штук |
| 2 | Наименование товара | Шприц для инъекций однократного применения |
| 2.1 | Тип | двухдетальный |
| 2.2 | Положение наконечника | Эксцентрическое |
| 2.3 | Объем | 5 мл |
| 2.4 | Градуировка | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |
| 2.5 | Стерильность | Стерильный |
| 2.6 | Комплектация | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |
| 2.7 | Диаметр иглы | 0,7 мм |
| 2.8 | Длина иглы | 38 мм |
| 2.9 | Заточка иглы | В трех плоскостях |
| 2.10 | Материал иглы | Нержавеющая сталь |
| 2.11 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат соответствия |
| 2.12 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат ЕС EUROKAT |
| 2.13 | Количество | 12150 штук |
| 2.14 | Упаковка | Индивидуальная блистерная по 450 штук |
| 3 | Наименование товара | Шприц для инъекций однократного применения |
| 3.1 | Тип | двухдетальный |
| 3.2 | Положение наконечника | эксцентрическое |
| 3.3 | Объем | 10 мл |
| 3.4 | Градуировка | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |
| 3.5 | Стерильность | Стерильный |
| 3.6 | Комплектация | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |
| 3.7 | Диаметр иглы | 0,8 мм |
| 3.8 | Длина иглы | 38 мм |
| 3.9 | Заточка иглы | В трех плоскостях |
| 3.10 | Материал иглы | Нержавеющая сталь |
| 3.11 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат соответствия |
| 3.12 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат ЕС EUROKAT |
| 3.13 | Количество | 11700 штук |
| 3.14 | Упаковка | Индивидуальная блистерная по 300 штук |
| 4 | Наименование товара | Шприц для инъекций однократного применения |
| 4.1 | Тип | двухдетальный |
| 4.2 | Положение наконечника | эксцентрическое |
| 4.3 | Объем | 20 мл |
| 4.4 | Градуировка | Наличие четкой шкалы, нанесенной на шприц |
| 4.5 | Стерильность | Стерильный |
| 4.6 | Комплектация | Игла с силиконовым покрытием поверхности, поршень цветоконтрастный (зелёный) |
| 4.7 | Диаметр иглы | 0,8 мм |
| 4.8 | Длина иглы | 38 мм |
| 4.9 | Заточка иглы | В трех плоскостях |
| 4.10 | Материал иглы | Нержавеющая сталь |
| 4.11 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат соответствия |
| 4.12 | Подтверждение безопасности и качества | Сертификат ЕС EUROKAT |
| 4.13 | Количество | 180 штук |
| 4.14 | Упаковка | Индивидуальная блистерная по 180 штук |

Приложение №4

К извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от 29.06.2010 г.

Разбивка по источникам финансирования

| Наименование | Ед. изм | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОМС | ПД | ЦЗ |
| Шприц для инъекций однократного применения 2 мл | Шт | 13600 | 800 | - |
| Шприц для инъекций однократного применения 5 мл. | Шт | 10800 | 900 | 450 |
| Шприц для инъекций однократного применения 10 мл. | Шт | 11700 | - | - |
| Шприц для инъекций однократного применения 20 мл. | Шт. | - | 180 | - |

Приложение №5

К извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от 29.06.2010 г.

График поставки

График поставки шприцев за счет средств обязательного медицинского страхования:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Даты поставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3-4 августа | 17-18 августа | 3-4 сентября | 14-15 сентября |
| 1 | Шприц для инъекций однократного применения 2 мл | штук | ОМС | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 |
| 2 | Шприц для инъекций однократного применения 5 мл. | штук | ОМС | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 3 | Шприц для инъекций однократного применения 10 мл. | штук | ОМС | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |

График поставки шприцев за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Даты поставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3-4 августа | 17-18 августа | 3-4 сентября | 14-15 сентября |
| 1 | Шприц для инъекций однократного применения 2 мл | штук | ПД | 800 | - | - | - |
| 2 | Шприц для инъекций однократного применения 5 мл. | штук | ПД | 450 | - | 450 | - |
| 3 | Шприц для инъекций однократного применения 20 мл. | штук | ПД | 180 | - | - | - |

График поставки шприцев за счет средств обязательного медицинского страхования (Центр здоровья)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Даты поставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3-4 августа | 17-18 августа | 3-4 сентября | 14-15 сентября |
| 1 | Шприц для инъекций однократного применения 5 мл. | штук | ОМС (ЦЗ) | - | 450 | - | - |