Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2010 г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли МОУДОД «СДЮШОР по каратэ» г. Перми

| № | наименование | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка гравия фр.5-10 мм | 1 м3 утеплителя | 20,47 |
| 2 | Выведение уклонов керамзитом | 1 м3 утеплителя | 21,5 |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,12 |
| 4 | Изоляция покрытий плитами из ПСБ-С-35 насухо (толщ.0,05*1) | 1 м3 изоляции | 25,58 |
| 5 | Ремонт выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов 8 мм | 100 м2 стяжек | 5,12 |
| 6 | Ремонт кровель плоских из направляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 5,12 |
| 7 | Смена карнизных свесов из оцинкованной стали толщ.0,55 мм шир. 0,4 м | 100 м покрытий | 0,08 |
| 8 | Смена доборного элемента карнизных свесов из оцинкованной стали толщ.0,55 мм шир. 0,4 м | 100 м покрытий | 0,08 |
| 9 | Ремонт мелких покрытий (примыкания L=261 м*0,25 м) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,55 мм | 100 м2 покрытия | 0,535 |
| 10 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м шва | 2,25 |
| 11 | Устройство примыкания из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,4 |
| 12 | Ремонт кровельных аэраторов | 1 дефлектор | 6 |
| 13 | Смена санитарных приборов: водосточных воронок | 100 приборов | 0,02 |
| 14 | Погрузка строительного мусора | 100 м3 | 0,1075 |
| 15 | Транспортировка мусора на расстояние до 50 км | т | 12,9 |

Все материалы, указанные выше, могут быть заменены аналогичными материалами, обладающими подобными техническими характеристиками и свойствами.

Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена с НДС | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 6 | Шифер плоский (1,75х1,2х10мм) | лист | 215 | 381,81 | 82 089,15 |
| 7 | Праймер битумный готовый 20л (1 ведро-16кг/20л) | бан | 15 | 753,59 | 11 303,85 |
| 8 | Мастика Ребакс(18кг) | бан | 7 | 1582,23 | 11 075,61 |
| 11 | Унифлекс ТКП (10,0х1,0) | м2 | 750 | 111,81 | 83 857,50 |
| 14 | Кровельный аэратор (пластик) alipai | шт | 6 | 950,02 | 5 700,12 |
|  | Итого |  |  |  | 194026,23 |