|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| № позиции | Международное непатентованное название (МНН) | Наименование | Характеристика товара | размер | Ед. изм | кол-во | Цена за ед. изм. | Лимит финанси- рования (руб) |
| 1 |  | Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные | виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела) | М | пара | 4200 |  |  |
| 2 |  | Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные | виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела) | L | пара | 2700 |  |  |
| 3 |  | Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные, стерильные | для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных), подготовки цитостатиков. С повышенной прочностью (в т.ч. на разрыв) нитриловые, стерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,20 мм цветные.Индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | M | пара | 50 |  |  |
| 4 |  | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные, стерильные | Перчатки смотровые стерильные для диагностических обследований и осмотров, требующих стерильности, в том числе для перевязок; повышенная комфортность ношения, латексные, неопудренные, стерильные, текстурированныедвойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя)индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | M | пара | 1950 |  |  |
| 5 |  | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные, стерильные | Перчатки смотровые стерильные для диагностических обследований и осмотров, требующих стерильности, в том числе для перевязок; повышенная комфортность ношения, латексные, неопудренные, стерильные, текстурированныедвойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя)индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | L | пара | 1300 |  |  |
| 6 |  | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные | для непродолжительных оперативных вмешательств, латексные,стерильные,неопудренные,анатомической формыдвойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя)индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | 7 | пара | 900 |  |  |
| 7 |  | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные | для непродолжительных оперативных вмешательств, латексные,стерильные,неопудренные,анатомической формыдвойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя)индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | 7,5 | пара | 900 |  |  |
| 8 |  | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные | для непродолжительных оперативных вмешательств, латексные,стерильные,неопудренные,анатомической формыдвойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя)индикатор-цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25 кГрей | 8 | пара | 780 |  |  |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                                          Г.И. Кузнеделева