|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| № пози ции | Международное непатентованное название (МНН) | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | кол-во | Цена за ед. изм. | Лимит финансирования (руб.) |
| 1 |  | Бинт марлевый гипсовый | Размер:3м * 15см. Время полного смачивания бинта: 1-2 секунды. Время сгущения (после которого добавление воды недопустимо): 1,5-2 минуты. Первичная прочность: 4-5 минут. Время образования устойчивой формы: 5-10 минут. Диапазон поверхностной плотности : 385-660 г/м.кв. | шт | 1800 |  |  |
| 2 |  | Бинт марлевый гипсовый | Размер:3м * 20см. Время полного смачивания бинта: 1-2 секунды. Время сгущения (после которого добавление воды недопустимо): 1,5-2 минуты. Первичная прочность: 4-5 минут. Время образования устойчивой формы: 5-10 минут. Диапазон поверхностной плотности : 385-660 г/м.кв. | шт | 1100 |  |  |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                                             Г.И. Кузнеделева