|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| № позиции | Международное непатентованное название (МНН) | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | кол-во | Цена за ед. изм. | Лимит финансиро вания (руб.) |
| 1 |  | ПРОЯВИТЕЛЬ | 1. Тип химического реагента CEAROLL | упаковка | 12 |  |  |
|  |  |  | 2. Количество составляющих частей - 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Разведение 1:3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Отклонение по массовой плотности кг/дм3: 1,105 ± 0,005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Отклонение по РН: 10,25 ± 0,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Тип пленки СЕА |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Различия по вуали ±0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Различия по скорости (logE) |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Различия по градиенту (%) ±10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Упаковка 2*20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Упаковка содержит два комплекта |  |  |  |  |
| 2 |  | ФИКСАЖ | 1. Тип химического реагента СEAFIX | упаковка | 12 |  |  |
|  |  |  | 2. Количество составляющих частей - 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. разведение 1+ 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. отклонение по массовой плотности (кг/дм3): 1,078 ± 0,008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Отклонение по РН: 5,31 ± 0,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Тип пленки СЕА |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Упаковка 4*25,12*5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Фотографические параметры - Не применяются к закрепителям |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Упаковка содержит два комплекта |  |  |  |  |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                                         Г.И. Кузнеделева